## Daten
KGr | Kurztext | Menge | Menge1 | Einheit | MwSt | EP DIN1 | GP Netto DIN1 | GP Brutto DIN1 | Langtext
# | DIN 276:2018-12 | 0 |  |  | 19 | 0 | 0 | 0
100 | Grundstück | 0 |  | GF/m² | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Kosten der für das Bauprojekt vorgesehenen Fläche eines oder mehrerer im Grundbuch und im Liegenschaftskataster ausgewiesenen Grundstücke Dazu gehören die mit dem Erwerb und dem Eigentum des Grundstücks verbundenen Nebenkosten sowie die Kosten für das Aufheben von Rechten und Belastungen.
110 | Grundstückswert | 0 |  | GF/m² | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Als Kosten sind der Kaufpreis oder der Verkehrswert (Marktwert) des Grundstücks und ggf. auch grundstücksgleicher Rechte (z. B. bei Erbbaurecht) anzusetzen.
120 | Grundstücksnebenkosten | 0 |  | GF/m² | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Kosten, die im Zusammenhang mit dem Erwerb und dem Eigentum des Grundstücks entstehen
121 | Vermessungsgebühren | 0 |  | GF/m² | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Vermessungsgebühren Gebühren für die Grenzvermessung (z. B. Abmarkung, Grenzfeststellung, Teilungsvermessung) sowie für die Vermessung zur Übernahme in das Liegenschaftskataster einschließlich der Verwaltungsgebühren Die Kosten der Ingenieurvermessung (z. B. Lageplan, Bauvermessung) gehören zur KG 745.
122 | Gerichtsgebühren | 0 |  | GF/m² | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Gebühren für die mit dem Grundstückserwerb verbundenen Eintragungen und Löschungen im Grundbuch
123 | Notargebühren | 0 |  | GF/m² | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Gebühren für die Aufstellung sowie die Abwicklung und den Vollzug des notariellen Kaufvertrags
124 | Grunderwerbsteuer | 0 |  | GF/m² | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Steuer für den Erwerb von unbebauten und bebauten Grundstücken sowie grundstücksgleichen Rechten
125 | Untersuchungen | 0 |  | GF/m² | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Untersuchungen zu Altlasten und zu deren Beseitigung, Baugrunduntersuchungen und Untersuchungen über die Bebaubarkeit, soweit sie zur Beurteilung des Grundstückswerts dienen
126 | Wertermittlungen | 0 |  | GF/m² | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Wertermittlungen von unbebauten und bebauten Grundstücken sowie grundstücksgleichen Rechten
127 | Genehmigungsgebühren | 0 |  | GF/m² | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Gebühren für amtliche Genehmigungen (z. B. von Grundstücksteilungen und Eintragungen in das Baulastenverzeichnis)
128 | Bodenordnung | 0 |  | GF/m² | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Kosten im Zusammenhang mit der Neuordnung und Umlegung von Grundstücken und Flurstücken sowie der Grenzregulierung (z. B. Ausgleichsleistungen, Umlegungsbeiträge)
129 | Sonstiges zur KG 120 | 0 |  | GF/m² | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Sonstige Grundstücksnebenkosten (z. B. Maklerprovisionen, Beschaffung von Karten und Plänen)
130 | Rechte Dritter | 0 |  | GF/m² | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Kosten für das Aufheben von Rechten Dritter, um möglichst frei über das Grundstück verfügen zu können
131 | Abfindungen | 0 |  | GF/m² | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Abfindungen und Entschädigungen für bestehende Nutzungsrechte (z. B. Miet- und Pachtverträge)
132 | Ablösen dinglicher Rechte | 0 |  | GF/m² | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Ablösen dinglicher Rechte Ablösen von Lasten und Beschränkungen (z. B. Wegerechte, Grundpfandrechte, Baulasten)
139 | Sonstiges zur KG 130 | 0 |  | GF/m² | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Sonstige Kosten und Gebühren (z. B. für Räumungsklagen)
200 | Vorbereitende Maßnahmen | 0 |  | GF/m² | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Vorbereitende Maßnahmen Vorbereitende Maßnahmen, um die Baumaßnahme auf dem Grundstück durchführen zu können
210 | Herrichten | 0 |  | GF/m² | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Herrichten des Grundstücks
211 | Sicherungsmaßnahmen | 0 |  | GF/m² | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Schutz von vorhandenen Baukonstruktionen und technischen Anlagen sowie Sichern von Bewuchs und Vegetationsschichten
212 | Abbruchmaßnahmen | 0 |  | GF/m² | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Abbrechen, Beseitigen und Entsorgen von vorhandenen Baukonstruktionen, technischen Anlagen, Außenanlagen und Freiflächen zum Herrichten des Grundstücks
213 | Altlastenbeseitigung | 0 |  | GF/m² | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Beseitigen von gefährlichen Stoffen, Sanieren belasteter und kontaminierter Böden
214 | Herrichten der Geländoberfläche | 0 |  | GF/m² | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Roden von Bewuchs, Planieren, Bodenbewegungen einschließlich Oberbodensicherung, soweit nicht in der KG 500 erfasst
215 | Kampfmittelräumung | 0 |  | GF/m² | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Maßnahmen zum Auffinden und zur Räumung von Kampfmitteln
216 | Kulturhistorische Funde | 0 |  | GF/m² | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Sicherung von kulturhistorischen Funden
219 | Sonstiges zur KG 210 | 0 |  | GF/m² | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Evakuierungskosten im Zuge von Kampfmittelräumung
220 | Öffentliche Erschließung | 0 |  | GF/m² | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Anteilige Kosten aufgrund gesetzlicher Vorschriften (Erschließungsbeiträge/Anliegerbeiträge) und Kosten aufgrund öffentlich-rechtlicher Verträge für die Beschaffung oder den Erwerb der Erschließungsflächen gegen Entgelt durch den Träger der öffentlichen Erschließung, die Herstellung oder Änderung gemeinschaftlich genutzter technischer Anlagen (z. B. zur Ableitung von Abwasser sowie zur Versorgung mit Wasser, Wärme, Gas, Strom und Telekommunikation), die erstmalige Herstellung oder den Ausbau der öffentlichen Verkehrsflächen, der Grünflächen und sonstiger Freiflächen für öffentliche Nutzung. Kostenzuschüsse und Anschlusskosten sollten getrennt ausgewiesen werden. Beim Erwerb eines bereits erschlossenen Grundstücks kann der Wert der vor dem Erwerb aufgewendeten Erschließungskosten in der KG 110 erfasst werden.
221 | Abwasserentsorgung | 0 |  | GF/m² | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Kostenzuschüsse, Anschlusskosten
222 | Wasserversorgung | 0 |  | GF/m² | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Kostenzuschüsse, Anschlusskosten
223 | Gasversorgung | 0 |  | GF/m² | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Kostenzuschüsse, Anschlusskosten
224 | Fernwärmeversorgung | 0 |  | GF/m² | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Kostenzuschüsse, Anschlusskosten
225 | Stromversorgung | 0 |  | GF/m² | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Kostenzuschüsse, Anschlusskosten
226 | Telekommunikation | 0 |  | GF/m² | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Einmalige Entgelte für die Bereitstellung und Änderung von Netzanschlüssen
227 | Verkehrserschliessung | 0 |  | GF/m² | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Erschließungsbeiträge für die Verkehrs- und Freianlagen einschließlich deren Entwässerung und Beleuchtung
228 | Abfallentsorgung | 0 |  | GF/m² | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Kostenzuschüsse, Anschlusskosten (z. B. für eine leitungsgebundene Abfallentsorgung)
229 | Sonstiges zur KG 220 | 0 |  | GF/m² | 19 | 0 | 0 | 0
230 | Nichtöffentliche Erschliessung | 0 |  | GF/m² | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Erschließung Verkehrsflächen und technische Anlagen, die ohne öffentlich-rechtliche Verpflichtung oder Beauftragung mit dem Ziel der späteren Übertragung in den Gebrauch der Allgemeinheit hergestellt und ergänzt werden Kosten von Anlagen auf dem eigenen Grundstück gehören zur KG 500. Soweit erforderlich, kann die KG 230 entsprechend der KG 220 untergliedert werden.
231 | Abwasserentsorgung | 0 |  | GF/m² | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Kostenzuschüsse, Anschlusskosten
232 | Wasserversorgung | 0 |  | GF/m² | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Kostenzuschüsse, Anschlusskosten
233 | Gasversorgung | 0 |  | GF/m² | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Kostenzuschüsse, Anschlusskosten
234 | Fernwärmeversorgung | 0 |  | GF/m² | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Kostenzuschüsse, Anschlusskosten
235 | Stromversorgung | 0 |  | GF/m² | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Kostenzuschüsse, Anschlusskosten
236 | Telekommunikation | 0 |  | GF/m² | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Einmalige Entgelte für die Bereitstellung und Änderung von Netzanschlüssen
237 | Verkehrserschliessung | 0 |  | GF/m² | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Erschließungsbeiträge für die Verkehrs- und Freianlagen einschließlich deren Entwässerung und Beleuchtung
238 | Abfallentsorgung | 0 |  | GF/m² | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Kostenzuschüsse, Anschlusskosten (z. B. für eine leitungsgebundene Abfallentsorgung)
239 | Sonstiges zur KG 230 | 0 |  | GF/m² | 19 | 0 | 0 | 0
240 | Ausgleichsmaßnahmen und -abgaben | 0 |  | GF/m² | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Maßnahmen und Abgaben, die aufgrund öffentlich-rechtlicher Bestimmungen aus Anlass des geplanten Bauvorhabens einmalig und zusätzlich zu den Erschließungsbeiträgen entstehen
241 | Ausgleichsmaßnahmen | 0 |  | GF/m² | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Umsetzen von Verpflichtungen (z. B. Artenschutz, Naturschutz, Stellplätze, Baumbestand); Ausgleichsmaßnahmen auf dem eigenen Grundstück sind bei den betreffenden Kostengruppen zu erfassen.
242 | Ausgleichsabgaben | 0 |  | GF/m² | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Ablösen von Verpflichtungen (z. B. Artenschutz, Naturschutz, Stellplätze, Baumbestand)
249 | Sonstiges zur KG 240 | 0 |  | GF/m² | 19 | 0 | 0 | 0
250 | Übergangsmaßnahmen | 0 |  | GF/m² | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Provisorische Maßnahmen baulicher und organisatorischer Art, insbesondere bei Bauprojekten im Bestand, mit denen während der Projektdauer die Nutzung und der Betrieb aufrecht erhalten werden können
251 | Bauliche Maßnahmen | 0 |  | GF/m² | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Erstellung, Anpassung oder Umlegung von Bauwerken, Außenanlagen und Freiflächen als provisorische Maßnahme der endgültigen Bauwerke, Außenanlagen und Freiflächen einschließlich des Wiederentfernens der Provisorien, soweit nicht in anderen Kostengruppen erfasst (z. B. Errichtung von Behelfsbauwerken)
252 | Organisatorische Maßnahmen | 0 |  | GF/m² | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Auslagerung von Nutzungen während der Bauzeit (z. B. Kosten für Umzug und Miete)
259 | Sonstiges zur KG 250 | 0 |  | GF/m² | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Betriebskosten nach DIN 18960 von provisorischen Maßnahmen
300 | Bauwerk - Baukonstruktionen | 0 |  | BGF/m² | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Bauleistungen und Lieferungen zur Herstellung des Bauwerks von Hochbauten, Ingenieurbauten und Infrastrukturanlagen, jedoch ohne die technischen Anlagen (KG 400) Dazu gehören auch die mit dem Bauwerk fest verbundenen Einbauten, die der jeweiligen Zweckbestimmung dienen, sowie die mit den Baukonstruktionen in Zusammenhang stehenden übergreifenden Maßnahmen. Zu den Baukonstruktionen gehören auch die mit dem Bauwerk verbundenen Dach-, Fassaden- und Innenraumbegrünungen. Außenanlagen außerhalb des Bauwerks und gestaltete Freiflächen gehören zur KG 500. Bei Umbauten und Modernisierungen von Baukonstruktionen zählen hierzu auch die Kosten von Teilabbruch-, Instandsetzungs-, Sicherungs- und Demontagearbeiten. Die Kosten sind bei den betreffenden Kostengruppen auszuweisen.
310 | Baugrube/Erdbau | 0 |  | m³ | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Oberbodenarbeiten und Bodenarbeiten, Erdbaumaßnahmen, Baugruben, Dämme, Einschnitte, Wälle, Hangsicherungen
311 | Herstellung | 0 |  | m³ | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Bodenabtrag, Bodensicherung und Bodenauftrag; Aushub von Baugruben und Baugräben einschließlich der Arbeitsräume und Böschungen; Lagern, Bodenlieferung und Bodenabfuhr; Verfüllungen und Hinterfüllungen; Planum, Mulden, Bankette
312 | Umschließung | 0 |  | m² | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Verbau und Sicherung von Baugruben Baugräben, Dämmen, Wällen und Einschnitten (z. B. Schlitz-, Pfahl-, Spund-, Trägerbohl-, Injektions- und Spritzbetonsicherung) einschließlich der Verankerungen, Absteifungen und Böschungen
313 | Wasserhaltung | 0 |  | m³ | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Beseitigung des Grund- und Schichtenwassers während der Bauzeit
314 | Vortrieb | 0 |  | m³ | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Erdausbruch unter Tage einschließlich Stützung und Sicherung
319 | Sonstiges zur KG 310 | 0 |  | m³ | 19 | 0 | 0 | 0
320 | Gründung, Unterbau | 0 |  | m² | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Gründungs- und Unterbaumaßnahmen für das Bauwerk einschließlich der zugehörigen Erdarbeiten und Sauberkeitsschichten, soweit nicht in der KG 310 erfasst
321 | Baugrundverbesserung | 0 |  | m² | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Bodenaustausch, Verdichtung, Einpressung, Ankerung, Stützmaßnahmen; Bodenlockerung und Verlegung von Geotextilien
322 | Flachgründungen und Bodenplatten | 0 |  | m² | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Einzelfundamente, Streifenfundamente, Fundament-, Sohl- und Bodenplatten
323 | Tiefgründungen | 0 |  | m² | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Pfahlgründung einschließlich der Roste; Brunnengründungen; Verankerungen
324 | Gründungsbeläge | 0 |  | m² | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Beläge auf Sohl-, Boden- und Fundamentplatten (z. B. Estriche, Dichtungs-, Dämm-, Schutz- und Nutzschichten)
325 | Abdichtungen und Bekleidungen | 0 |  | m² | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Konstruktionsschichten unterhalb der Sohl-, Boden- und Fundamentplatte, Abdichtungen und Bekleidungen der Gründung einschließlich Dämmungen sowie Filter-, Trenn-, Sauberkeits- und Schutzschichten
326 | Dränagen | 0 |  | m² | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Leitungen, Schächte, Packungen, Pumpensümpfe, Tiefenentwässerung, Oberflächenentwässerung
329 | Sonstiges zur KG 320 | 0 |  | m² | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen:
330 | Außenwände/Vertikale Baukonstruktionen, außen | 0 |  | m² | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Tragende und nichttragende vertikale Baukonstruktionen, die sich an den Außenseiten des Bauwerks befinden, d. h. insbesondere dem Außenklima ausgesetzt sind bzw. an das Erdreich oder an andere Bauwerke grenzen Die KG 331 und die KG 332 können ggf. als KG 331 zusammengefasst werden.
331 | Tragende Außenwände | 0 |  | m² | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Außenwände und flächige Konstruktionen, die für die Standfestigkeit des Bauwerks erforderlich sind, einschließlich horizontaler Abdichtungen sowie Schlitzen und Durchführungen
332 | Nichttragende Außenwände | 0 |  | m² | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Außenwände und flächige Konstruktionen, die für die Standfestigkeit des Bauwerks nicht erforderlich sind (z. B. Brüstungen, Attiken, Ausfachungen) einschließlich horizontaler Abdichtungen sowie Schlitzen, Durchführungen und füllender Teile (z. B. Dämmungen)
333 | Außenstützen | 0 |  | m | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Stützen, Säulen, Pylone und Pfeiler an den Außenseiten des Bauwerks mit einem Querschnittsverhältnis < 1 : 4
334 | Außenwandöffnungen | 0 |  | m² | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Türen, Tore, Fenster, Schaufenster, Glasfassaden und sonstige Öffnungen einschließlich Fensterbänken, Umrahmungen, Beschlägen, Antrieben, Lüftungselementen und sonstiger Einbauteile
335 | Außenwandbekleidungen, außen | 0 |  | m² | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Äußere Bekleidungen an Wänden und Stützen einschließlich Putz-, Dichtungs-, Dämm- und Schutzschichten Dazu gehören auch auf der Außenseite fest mit den Außenwänden verbundene Fassaden- und Wandbegrünungssysteme einschließlich aller Teile (z. B. Gefäße, Substrate, Pflanzen, Fertigstellungs- und Entwicklungspflege, Dünge- und Bewässerungsvorrichtungen).
336 | Außenwandbekleidungen, innen | 0 |  | m² | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Innere Bekleidungen an Wänden und Stützen einschließlich Putz-, Dichtungs-, Dämm- und Schutzschichten Dazu gehören auch auf der Innenseite fest mit den Außenwänden verbundene Wandbegrünungssysteme einschließlich aller Teile.
337 | Elementierte Außenwandkonstruktionen | 0 |  | m² | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Vorgefertigte Wände und vertikale Baukonstruktionen, die neben ihrer Kernkonstruktion auch Türen und Fenster oder äußere und innere Bekleidungen enthalten können
338 | Lichtschutz zur KG 330 | 0 |  | m² | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Konstruktionen für Sonnen-, Sicht- und Blendschutz, Verdunkelung (z. B. Rollläden, Markisen und Jalousien) einschließlich Antrieben wie Rohrmotoren oder Gurtwicklern
339 | Sonstiges zur KG 330 | 0 |  | m² | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Gitter, Stoßabweiser, Handläufe, Berührungsschutz
340 | Innenwände/Vertikale Baukonstruktionen, innen | 0 |  |  | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Tragende und nichttragende vertikale Baukonstruktionen, die sich innerhalb des Bauwerks befinden Die KG 341 und die KG 342 können ggf. als KG 341 zusammengefasst werden.
341 | Tragende Innenwände | 0 |  | m² | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Tragende Innenwände und flächige Konstruktionen, die für die Standfestigkeit des Bauwerks erforderlich sind, einschließlich horizontaler Abdichtungen sowie Schlitzen und Durchführungen
342 | Nichttragende Innenwände | 0 |  | m² | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Nichttragende Innenwände und flächige Konstruktionen, die für die Standfestigkeit des Bauwerks nicht erforderlich sind (z. B. Brüstungen, Ausfachungen) einschließlich horizontaler Abdichtungen sowie Schlitzen, Durchführungen und füllender Teile (z. B. Dämmungen)
343 | Innenstützen | 0 |  | m | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Stützen, Säulen, Pylone und Pfeiler innerhalb des Bauwerks mit einem Querschnittsverhältnis < 1 : 4
344 | Innenwandöffnungen | 0 |  | m² | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Innenliegende Fenster, Schaufenster, Türen, Tore und sonstige Öffnungen einschließlich Fensterbänken, Umrahmungen, Beschlägen, Antrieben, Lüftungselementen und sonstiger Einbauteile
345 | Innenwandbekleidungen | 0 |  | m² | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Bekleidungen an Wänden und Stützen einschließlich Putz-, Dichtungs-, Dämm- und Schutzschichten; dazu gehören auch fest mit den Innenwänden verbundene Begrünungssysteme einschließlich Fertigstellungs- und Entwicklungspflege
346 | Elementierte Innenwandkonstruktionen | 0 |  | m² | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Vorgefertigte Wände und vertikale Baukonstruktionen, die neben ihrer Kernkonstruktion auch Türen und Fenster oder Innenwandbekleidungen enthalten können; Falt- und Schiebewände, Sanitärtrennwände, Verschläge
347 | Lichtschutz zur KG 340 | 0 |  | m² | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Konstruktionen für Sonnen-, Sicht- und Blendschutz, Verdunkelung (z. B. Rollläden, Markisen und Jalousien) einschließlich Antrieben wie Rohrmotoren oder Gurtwicklern
349 | Sonstiges zur KG 340 | 0 |  | m² | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Gitter, Stoßabweiser, Handläufe, Berührungsschutz
350 | Decken/Horizontale Baukostruktionen | 0 |  | m² | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Tragende und nichttragende Baukonstruktionen für Decken, Treppen, Rampen und andere horizontale Baukonstruktionen
351 | Deckenkonstruktionen | 0 |  | m² | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Tragende Konstruktionen für Decken, Treppen, Rampen, Balkone
352 | Deckenöffnungen | 0 |  | m² | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Horizontale Verglasungen, Luken, einschließlich Umrahmungen, Beschlägen und sonstiger Einbauteile
353 | Deckenbeläge | 0 |  | m² | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Beläge auf Deckenkonstruktionen einschließlich Estrichen, Dichtungs-, Dämm-, Schutz- und Nutzschichten sowie Schwingböden und Installationsdoppelböden Dazu gehören auch fest mit den Decken verbundene Begrünungssysteme einschließlich Fertigstellungs- und Entwicklungspflege.
354 | Deckenbekleidungen | 0 |  | m² | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Bekleidungen unter Deckenkonstruktionen einschließlich Putz-, Dichtungs-, Dämm- und Schutzschichten; Licht- und Kombinationsdecken
355 | Elementierte Deckenkonstruktionen | 0 |  | m² | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Vorgefertigte Decken, Treppen, Rampen und andere horizontale Baukonstruktionen, die neben ihrer Kernkonstruktion auch Öffnungen, Beläge oder Bekleidungen enthalten können
359 | Sonstiges zur KG 350 | 0 |  | m² | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Gitter, Geländer, Stoßabweiser, Handläufe, Abdeckungen, Schachtdeckel, Roste, Leitern, Berührungsschutz
360 | Dächer | 0 |  | m² | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Tragende und nichttragende Baukonstruktionen für flache und geneigte Dächer und andere horizontale Baukonstruktionen, die das Bauwerk nach oben abschließen
361 | Dachkonstruktionen | 0 |  | m² | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Tragende Konstruktionen von Dächern, Vordächern, Dachstühlen, Raumtragwerken, Kuppeln und Gewölben einschließlich Über- und Unterzügen, Abstützungen und füllender Teile (z. B. Dämmungen, Hohlkörper, Blindböden, Schüttungen)
362 | Dachöffnungen | 0 |  | m² | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Dachfenster, Ausstiege und andere Dachöffnungen einschließlich Umrahmungen, Beschlägen, Antrieben, Lüftungselementen und sonstiger Einbauteile; natürliche Rauch- und Wärmeabzugsanlagen
363 | Dachbeläge | 0 |  | m² | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Beläge auf Dachkonstruktionen von ungenutzten und genutzten Dachflächen einschließlich Schalungen, Lattungen, Gefälle-, Dichtungs-, Dämm-, Drän-, Schutz- und Nutzschichten sowie die Entwässerung der Dachflächen bis zum Anschluss an die Abwasseranlagen (einschließlich der in Klempnerarbeit hergestellten Rinnen und Fallrohre) Dazu gehören auch extensive und intensive Dachbegrünungen einschließlich aller Teile (z. B. Substrate, Pflanzen, Fertigstellungs- und Entwicklungspflege, Dünge- und Bewässerungsvorrichtungen).
364 | Dachbekleidungen | 0 |  | m² | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Bekleidungen unter Dachkonstruktionen einschließlich Putz-, Dichtungs-, Dämm- und Schutzschichten; Licht- und Kombinationsdecken
365 | Elementierte Dachkonstruktionen | 0 |  | m² | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Elementierte Dachkonstruktionen Vorgefertigte Dächer, die neben ihrer Kernkonstruktion auch Öffnungen, Beläge oder Bekleidungen enthalten können
366 | Lichtschutz zur KG 360 | 0 |  | m² | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Konstruktionen für Sonnen-, Sicht-, und Blendschutz, Verdunkelung (z. B. Rollläden, Markisen und Jalousien) einschließlich Antrieben wie Rohrmotoren oder Gurtwicklern
369 | Sonstiges zur KG 360 | 0 |  | m² | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Gitter, Geländer, Handläufe, Laufbohlen, Schneefänge, Dachleitern
370 | Infrastrukturanlagen | 0 |  |  | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Eigenständige Bauwerke von Infrastrukturanlagen für Verkehr sowie Ver- und Entsorgung, soweit die Kosten nicht in den KG 330 bis 360 erfasst werden können Die Erdbaumaßnahmen für diese Anlagen gehören zur KG 310, die Gründungs- und Unterbaumaßnahmen zur KG 320. Die verfahrenstechnischen Anlagen gehören zu den KG 477 und 478.
371 | Anlagen für den Straßenverkehr | 0 |  |  | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Oberbau von Flächen für den Fuß- und Radverkehr, für den Leicht- und Schwerverkehr und für den ruhenden Verkehr (Wege, Straßen und Plätze)
372 | Anlagen für den Schienenverkehr | 0 |  |  | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Oberbau von Gleisanlagen (Gleise, Weichen und Gleisabschlüsse) sowie von Bahnsteiganlagen
373 | Anlagen für den Flugverkehr | 0 |  |  | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Oberbau- und Deckschichten von Flugverkehrsflächen
374 | Anlagen des Wasserbaus | 0 |  |  | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Baukonstruktionen von Anlagen des Verkehrswasserbaus (z. B. Kanäle, Schleusen, Hafen-, Dock- und Werftanlagen) sowie des Gewässerausbaus (z. B. Uferbefestigungen, Dämme, Deiche, Durchlässe, Wehre)
375 | Anlagen der Abwasserentsorgung | 0 |  |  | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Baukonstruktionen von Anlagen der Regenrückhaltung, der Abwasser- und Schlammbehandlung sowie von Abwasserleitungsnetzen
376 | Anlagen der Wasserversorgung | 0 |  |  | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Baukonstruktionen von Anlagen der Wassergewinnung, Wasserspeicherung, Wasseraufbereitung und Wasserverteilung
377 | Anlagen der Energie- und Informationsversorgung | 0 |  |  | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Baukonstruktionen von Versorgungsanlagen für elektrische Energieträger, thermische Energieträger (Wärme- und Kälteversorgung) sowie für Information (z. B. Erzeugungs- und Verteilungsanlagen, Rohrleitungs- und Kabelleitungsanlagen einschließlich Masten und Rohrbrücken)
378 | Anlagen der Abfallentsorgung | 0 |  |  | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Baukonstruktionen von Anlagen zur Sammlung, Lagerung, Deponierung, Aufbereitung von Abfällen und Wertstoffen
379 | Sonstiges zur KG 370 | 0 |  |  | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Ver- und Entsorgungsanlagen für Gase, Flüssigkeiten und Feststoffe, Transportanlagen wie Förderbandanlagen
380 | Baukonstruktive Einbauten | 0 |  | m² | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Mit dem Bauwerk fest verbundene Einbauten, jedoch ohne die nutzungsspezifischen Anlagen (siehe KG 470) Für die Abgrenzung gegenüber der KG 600 ist maßgebend, dass die Einbauten durch ihre Beschaffenheit und die Art ihres Einbaus technische und planerische Maßnahmen erforderlich machen (z. B. Anfertigen von Ausführungszeichnungen, statischen und anderen Berechnungen, Anschließen von Installationen).
381 | Allgemeine Einbauten | 0 |  |  | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Einbauten (insbesondere in Hochbauten), die einer allgemeinen Zweckbestimmung dienen (z. B. Einbaumöbel wie Sitz- und Liegemöbel, Gestühl, Podien, Tische, Theken, Schränke, Garderoben, Regale, Einbauküchen)
382 | Besondere Einbauten | 0 |  |  | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Einbauten (insbesondere in Hochbauten), die einer besonderen Zweckbestimmung des Bauwerks dienen (z. B. Werkbänke in Werkhallen, Altäre in Kirchen, Einbausportgeräte in Sporthallen, Gleisanlagen in Bahnhöfen)
383 | Landschaftsgestalterische Einbauten | 0 |  |  | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Einbauten beispielsweise in Biosphärenhallen, zoologischen Anlagen, Einkaufszentren, einschließlich Einfassungen, Aufkantungen, Substraten, Pflanzen, Fertigstellungs- und Entwicklungspflege, Vorrichtungen zum Düngen sowie zur Be- und Entwässerung (soweit nicht in anderen Kostengruppen erfasst)
384 | Mechanische Einbauten | 0 |  |  | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Mechanische Einbauten (insbesondere in Ingenieurbauten), die einer besonderen Zweckbestimmung des Bauwerks in der Wasserversorgung (z. B. Räumer für Absetzbecken), in der Abwasserentsorgung (z. B. Räumer für Absetzbecken, Kammerfilterpressen, Oberflächenbelüfter, Gasentschwefler, Gasspeicher), in der Abfallentsorgung (z. B. Schredder, Müllpressen) und im Wasserbau (z. B. Stahlbaukonstruktionen bei Schleusen und Wehren, Grob- und Feinrechen) dienen Zu den mechanischen Einbauten gehören die Antriebe der Einbauten, soweit nicht in der KG 466 erfasst. Die Anschlusstechnik und die Verfahrenstechnik sind in der KG 400 erfasst.
385 | Einbauten in Konstruktionen des Ingenieurbaus | 0 |  |  | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Abdichtungen und Dränagen in Stauanlagen, Dämmen und Deponien, soweit nicht in den KG 310 bis 360 erfasst
386 | Orientierungs- und Informationssysteme | 0 |  |  | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Einbausysteme, die der Orientierung und Information dienen (z. B. für Flucht, Rettung, Orientierung, Werbung)
387 | Schutzeinbauten | 0 |  |  | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Rauchschutzvorhänge
389 | Sonstiges zur KG 380 | 0 |  |  | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Sanitärzellen (baukonstruktiver Anteil)
390 | Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen | 0 |  | m² | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Baukonstruktionen und übergreifende Maßnahmen im Zusammenhang mit den Baukonstruktionen, die nicht einzelnen Kostengruppen der KG 300 zugeordnet werden können oder die nicht in der KG 490 oder der KG 590 erfasst sind
391 | Baustelleneinrichtung | 0 |  |  | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Einrichten, Vorhalten, Betreiben und Räumen der übergeordneten Baustelleneinrichtung (z. B. Material- und Geräteschuppen, Lager-, Wasch-, Toiletten- und Aufenthaltsräume, Bauwagen, Misch- und Transportanlagen, Energie- und Bauwasseranschlüsse, Baustraßen, Lager- und Arbeitsplätze, Verkehrssicherungen, Abdeckungen, Bauschilder, Bau- und Schutzzäune, Baubeleuchtung, Baustrom, Bauwasser)
392 | Gerüste | 0 |  |  | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Auf-, Um-, und Abbauen sowie Vorhalten von Gerüsten
393 | Sicherungsmaßnahmen | 0 |  |  | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Sicherungsmaßnahmen an bestehenden Bauwerken (z. B. Unterfangungen, Abstützungen)
394 | Abbruchmaßnahmen | 0 |  |  | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Abbruch- und Demontagearbeiten einschließlich Zwischenlagern wiederverwendbarer Teile, Abfuhr des Abbruchmaterials, soweit nicht in anderen Kostengruppen erfasst
395 | Instandsetzungen | 0 |  |  | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Maßnahmen zur Wiederherstellung des zum bestimmungsgemäßen Gebrauch geeigneten Zustandes, soweit nicht in anderen Kostengruppen erfasst
396 | Materialentsorgung | 0 |  |  | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Entsorgung von Materialien und Stoffen, die bei dem Abbruch, bei der Demontage und bei dem Ausbau von Bauteilen oder bei der Erstellung einer Bauleistung anfallen zum Zweck des Recyclings oder der Deponierung
397 | Zusätzliche Maßnahmen | 0 |  |  | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Zusätzliche Maßnahmen bei der Erstellung von Baukonstruktionen (z. B. Schutz von Personen und Sachen sowie betriebliche Sicherungsmaßnahmen beim Bauen unter Betrieb); Reinigung vor Inbetriebnahme; Maßnahmen aufgrund von Forderungen des Wasser-, Landschafts-, Lärm- und Erschütterungsschutzes während der Bauzeit; Schlechtwetter und Winterbauschutz, Erwärmung des Bauwerks, Schneeräumung
398 | Provisorische Baukonstruktionen | 0 |  |  | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Erstellung, Betrieb und Beseitigung provisorischer Baukonstruktionen, Anpassung des Bauwerks bis zur Inbetriebnahme des endgültigen Bauwerks
399 | Sonstiges zur KG 390 | 0 |  |  | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Baukonstruktionen und Maßnahmen, die mehrere Kostengruppen betreffen (z. B. Schließanlagen, Schächte, Schornsteine, soweit nicht in anderen Kostengruppen erfasst); Baustellengemeinkosten
400 | Bauwerk - Technische Anlagen | 0 |  | BGF/m² | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Bauleistungen und Lieferungen zur Herstellung der technischen Anlagen des Bauwerks von Hochbauten, Ingenieurbauten und Infrastrukturanlagen Dazu gehören auch die übergreifenden Maßnahmen im Zusammenhang mit den technischen Anlagen. Die einzelnen technischen Anlagen enthalten die zugehörigen Gestelle, Befestigungen, Armaturen, Wärme- und Kältedämmung, Schall- und Brandschutzvorkehrungen, Abdeckungen, Verkleidungen, Anstriche, Kennzeichnungen sowie die werkseitig integrierten Mess-, Steuer- und Regelanlagen. Dazu gehören auch die Betriebskosten bis zur Abnahme. Die Kosten für das Erstellen und Schließen von Schlitzen und Durchführungen sowie von Rohr- und Kabelgräben werden in der Regel in der KG 300 erfasst. Zu den technischen Anlagen zählen bei Umbauten und Modernisierungen auch die Kosten von Teilabbruch-, Instandsetzungs-, Sicherungs- und Demontagearbeiten. Die Kosten sind bei den betreffenden Kostengruppen auszuweisen.
410 | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen | 0 |  |  | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Zu den Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen gehören im Wesentlichen die sanitärtechnischen Anlagen
411 | Abwasseranlagen | 0 |  |  | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Abläufe, Abwasserleitungen, Abwassersammelanlagen, Abwasserbehandlungsanlagen, Hebeanlagen
411.1 | Abwasserleitungen | 0 |  | m | 0 | 0 | 0 | 0
411.2 | Grundleitungen/Abläufe | 0 |  | m | 0 | 0 | 0 | 0
411.3 | Sammel- und Behandlungsanlagen | 0 |  | St. | 0 | 0 | 0 | 0
411.4 | Abscheider | 0 |  | St. | 0 | 0 | 0 | 0
411.5 | Hebeanlagen | 0 |  | St. | 0 | 0 | 0 | 0
412 | Wasseranlagen | 0 |  |  | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Wassergewinnungs-, Aufbereitungs- und Druckerhöhungsanlagen, Rohrleitungen, dezentrale Wassererwärmer, Sanitärobjekte
412.1 | Gewinnungsanlagen | 0 |  | St. | 0 | 0 | 0 | 0
412.2 | Aufbereitungsanlagen | 0 |  | St. | 0 | 0 | 0 | 0
412.3 | Druckerhöhungsanlagen | 0 |  | St. | 0 | 0 | 0 | 0
412.4 | Wasserleitungen | 0 |  | m | 0 | 0 | 0 | 0
412.5 | Dezentrale Wassererwärmer | 0 |  | St. | 0 | 0 | 0 | 0
412.6 | Sanitärobjekte | 0 |  | St. | 0 | 0 | 0 | 0
412.7 | Wasserspeicher | 0 |  | St. | 0 | 0 | 0 | 0
413 | Gasanlagen | 0 |  |  | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Gasanlagen für Wirtschaftswärme (Gaslagerungs- und erzeugungsanlagen, Übergabestationen, Druckregelanlagen und Gasleitungen), soweit nicht in der KG 420 oder KG 470 erfasst
413.1 | Lagerungs- und Erzeugungsanlagen | 0 |  | St. | 0 | 0 | 0 | 0
413.2 | Übergabestationen | 0 |  | St. | 0 | 0 | 0 | 0
413.3 | Druckregelanlagen | 0 |  | St. | 0 | 0 | 0 | 0
413.4 | Gasleitungen | 0 |  | m | 0 | 0 | 0 | 0
419 | Sonstiges zur KG 410 | 0 |  |  | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Installationsblöcke, Sanitärzellen (technischer Anteil)
419.1 | Installationsblock | 0 |  | St. | 0 | 0 | 0 | 0
419.2 | Sanitärzelle | 0 |  | St. | 0 | 0 | 0 | 0
420 | Wärmeversorgungsanlagen | 0 |  |  | 19 | 0 | 0 | 0
421 | Wärmeerzeugungsanlagen | 0 |  |  | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Brennstoffversorgung, Wärmeübergabestationen, Wärmeerzeugung auf der Grundlage von Brennstoffen oder unerschöpflichen Energiequellen einschließlich Schornsteinanschlüssen und zentraler Wassererwärmungsanlagen
421.1 | Brennstoffversorgungsanlagen | 0 |  | St. | 0 | 0 | 0 | 0
421.2 | Wärmeübergabestationen | 0 |  | kW | 0 | 0 | 0 | 0
421.3 | Heizkesselanlagen | 0 |  | kW | 0 | 0 | 0 | 0
421.4 | Wärmepumpenanlagen | 0 |  | kW | 0 | 0 | 0 | 0
421.5 | Thermosolaranlagen | 0 |  | kW | 0 | 0 | 0 | 0
421.6 | Wassererwärmungsanlage | 0 |  | St. | 0 | 0 | 0 | 0
421.7 | Heizgruppe | 0 |  | St. | 0 | 0 | 0 | 0
422 | Wärmeverteilnetze | 0 |  |  | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Pumpen, Verteiler; Rohrleitungen für Raumheizflächen, raumlufttechnische Anlagen und sonstige Wärmeverbraucher
422.1 | Verteilungen | 0 |  | St. | 0 | 0 | 0 | 0
422.2 | Rohrleitungen | 0 |  | m | 0 | 0 | 0 | 0
423 | Raumheizflächen | 0 |  |  | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Heizkörper, Flächenheizsysteme
423.1 | Heizkörper | 0 |  | St. | 0 | 0 | 0 | 0
423.2 | Flächenheizsysteme | 0 |  | m² | 0 | 0 | 0 | 0
424 | Verkehrsheizflächen | 0 |  |  | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Fahrbahnbeheizung, Weichenheizung, Flugfeldbeheizung
424.1 | Fahrbahn- und Flugfeldbeheizung | 0 |  | m² | 0 | 0 | 0 | 0
424.2 | Weichenheizung | 0 |  | St. | 0 | 0 | 0 | 0
429 | Sonstiges zur KG 420 | 0 |  |  | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Schornsteine, soweit nicht in anderen Kostengruppen erfasst
429.1 | Schornsteinanlagen | 0 |  | St. | 0 | 0 | 0 | 0
430 | Raumlufttechnische Anlagen | 0 |  |  | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Anlagen mit und ohne Lüftungsfunktion
431 | Lüftungsanlagen | 0 |  |  | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Abluftanlagen, Zuluftanlagen, Zu- und Abluftanlagen ohne oder mit einer thermodynamischen Luftbehandlungsfunktion, maschinelle Rauch- und Wärmeabzugsanlagen, Einzelraumlüfter, Einrohrlüfter
431.1 | Zuluftanlagen | 0 |  | m³/h | 0 | 0 | 0 | 0
431.2 | Abluftanlagen | 0 |  | m³/h | 0 | 0 | 0 | 0
431.3 | Wärmerückgewinnungsanlagen | 0 |  | kW | 0 | 0 | 0 | 0
431.4 | Zuluftleitungen | 0 |  | m² | 0 | 0 | 0 | 0
431.5 | Abluftleitungen | 0 |  | m² | 0 | 0 | 0 | 0
431.6 | Einzelraumlüfter | 0 |  | St. | 0 | 0 | 0 | 0
431.7 | Einrohrlüfter | 0 |  | St. | 0 | 0 | 0 | 0
431.8 | Mess-, Steuer-, Regelanlagen | 0 |  | St. | 0 | 0 | 0 | 0
432 | Teilklimaanlagen | 0 |  |  | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Anlagen mit zwei oder drei thermodynamischen Luftbehandlungsfunktionen
432.1 | Zuluftanlagen | 0 |  | m³/h | 0 | 0 | 0 | 0
432.2 | Abluftanlagen | 0 |  | m³/h | 0 | 0 | 0 | 0
432.3 | Wärmerückgewinnungsanlagen | 0 |  | kW | 0 | 0 | 0 | 0
432.4 | Zuluftleitungen | 0 |  | m² | 0 | 0 | 0 | 0
432.5 | Abluftleitungen | 0 |  | m² | 0 | 0 | 0 | 0
432.6 | Mess-, Steuer-, Regelanlagen | 0 |  | St. | 0 | 0 | 0 | 0
433 | Klimaanlagen | 0 |  |  | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Anlagen mit vier thermodynamischen Luftbehandlungsfunktionen
433.1 | Zuluftanlagen | 0 |  | m³/h | 0 | 0 | 0 | 0
433.2 | Abluftanlagen | 0 |  | m³/h | 0 | 0 | 0 | 0
433.3 | Wärmerückgewinnungsanlagen | 0 |  | kW | 0 | 0 | 0 | 0
433.4 | Zuluftleitungen | 0 |  | m² | 0 | 0 | 0 | 0
433.5 | Abluftleitungen | 0 |  | m² | 0 | 0 | 0 | 0
433.6 | Mess-, Steuer-, Regelanlagen | 0 |  | St. | 0 | 0 | 0 | 0
434 | Kälteanlagen | 0 |  |  | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Kälteanlagen zur Raumkühlung und für lufttechnische Anlagen: Kälteerzeugungs- und Rückkühlanlagen einschließlich Pumpen, Verteilern und Rohrleitungen
434.1 | Kälteerzeugungsanlagen | 0 |  | kW | 0 | 0 | 0 | 0
434.2 | Rückkühlanlagen | 0 |  | kW | 0 | 0 | 0 | 0
434.3 | Pumpen, Verteiler | 0 |  | St. | 0 | 0 | 0 | 0
434.4 | Rohrleitungen | 0 |  | m | 0 | 0 | 0 | 0
434.5 | Mess-, Steuer-, Regelanlagen | 0 |  | St. | 0 | 0 | 0 | 0
439 | Sonstiges zur KG 430 | 0 |  |  | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Lüftungsdecken, Kühldecken, Abluftfenster; Installationsdoppelböden, soweit nicht in anderen Kostengruppen erfasst
439.1 | Lüftungsdecken | 0 |  | m² | 0 | 0 | 0 | 0
439.2 | Kühldecken | 0 |  | m² | 0 | 0 | 0 | 0
439.3 | Raumgeräte | 0 |  | St. | 0 | 0 | 0 | 0
439.4 | Abluftfenster | 0 |  | St. | 0 | 0 | 0 | 0
439.5 | Lüftungsdoppelböden | 0 |  | m² | 0 | 0 | 0 | 0
440 | Elektrische Anlagen | 0 |  |  | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Elektrische Anlagen für Starkstrom einschließlich der Brandschutzdurchführungen, soweit nicht in anderen Kostengruppen erfasst, jedoch ohne die Anlagen der KG 450
441 | Hoch- und Mittelspannungsanlagen | 0 |  |  | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Schaltanlagen, Transformatoren
441.1 | Schaltanlagen | 0 |  | St. | 0 | 0 | 0 | 0
441.2 | Transformatoren | 0 |  | St. | 0 | 0 | 0 | 0
442 | Eigenstromversorgungsanlagen | 0 |  |  | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Stromerzeugungsaggregate einschließlich Kühlung, Abgasanlagen, Brennstoffversorgung, zentraler Batterie- und unterbrechungsfreier Stromversorgungsanlagen sowie photovoltaischer Anlagen
442.1 | Rotierende Anlagen | 0 |  | kVA | 0 | 0 | 0 | 0
442.2 | Statische Anlagen mit Wechselrichter | 0 |  | kVA | 0 | 0 | 0 | 0
442.3 | Zentrale Batterieanlagen | 0 |  | Ah | 0 | 0 | 0 | 0
442.4 | Photovoltaikanlagen | 0 |  | kWp | 0 | 0 | 0 | 0
443 | Niederspannungsschaltanlagen | 0 |  |  | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Niederspannungshauptverteiler, Blindstromkompensationsanlagen, Maximumüberwachungsanlagen, Oberschwingungsfilter
443.1 | Nierderspannungshauptverteiler | 0 |  | St. | 0 | 0 | 0 | 0
443.2 | Blindstromkompensationsanlagen | 0 |  | kvar | 0 | 0 | 0 | 0
443.3 | Maximalüberwachungsanlagen | 0 |  | St. | 0 | 0 | 0 | 0
443.4 | Oberschwingungsfilter | 0 |  | St. | 0 | 0 | 0 | 0
444 | Niederspannungsinstallationsanlagen | 0 |  |  | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Kabel, Leitungen, Unterverteiler, Verlegesysteme, Installationsgeräte
444.1 | Kabel und Leitungen | 0 |  | BGF/m² | 0 | 0 | 0 | 0
444.2 | Unterverteiler | 0 |  | BGF/m² | 0 | 0 | 0 | 0
444.3 | Verlegesysteme | 0 |  | BGF/m² | 0 | 0 | 0 | 0
445 | Beleuchtungsanlagen | 0 |  |  | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Ortsfeste Leuchten, Sicherheitsbeleuchtung und Beleuchtungsanlagen für Anlagen des Verkehrs sowie Flutlichtanlagen
445.1 | Ortfeste Leuchten für Allgemeinbeleuchtung | 0 |  | BGF/m² | 0 | 0 | 0 | 0
445.2 | Ortfeste Leuchten für Sicherheitsbeleuchtung | 0 |  | BGF/m² | 0 | 0 | 0 | 0
445.3 | Leuchten für Verkehrsanlagen | 0 |  | St. | 0 | 0 | 0 | 0
446 | Blitzschutz- und Erdungsanlagen | 0 |  |  | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Blitzschutz- und Erdungsanlagen Auffangeinrichtungen, Ableitungen, Erdungen, Potentialausgleich
446.1 | Auffangeinrichtungen, Ableitungen | 0 |  | BGF/m² | 0 | 0 | 0 | 0
446.2 | Erdungen | 0 |  | BGF/m² | 0 | 0 | 0 | 0
446.3 | Potentialausgleich | 0 |  | BGF/m² | 0 | 0 | 0 | 0
447 | Fahrleitungssysteme | 0 |  |  | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Stromführende Leitungen für den Schienen- und Straßenverkehr
447.1 | Fahrleitungssysteme | 0 |  | m | 0 | 0 | 0 | 0
449 | Sonstiges zur KG | 0 |  |  | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Frequenzumformer
449.1 | Frequenzumformer | 0 |  | St. | 0 | 0 | 0 | 0
449.2 | Kleinspannungstransformatoren | 0 |  | St. | 0 | 0 | 0 | 0
450 | Kommunikations-, sicherheits- und informationstechnische Anlagen | 0 |  |  | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Die einzelnen Anlagen enthalten die zugehörigen Verteiler, Kabel, Leitungen sowie die Brandschutzdurchführungen.
451 | Telekommunikationsanlagen | 0 |  |  | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Einrichtungen zur Datenübertragung (Sprache, Text und Bild), soweit nicht in der KG 630 erfasst
451.1 | Telekommunikationsanlagen | 0 |  | St. | 0 | 0 | 0 | 0
452 | Such- und Signalanlagen | 0 |  |  | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Such- und Signalanlagen Personenrufanlagen, Lichtruf- und Klingelanlagen, Türsprech- und Türöffneranlagen
452.1 | Personenrufanlagen | 0 |  | St. | 0 | 0 | 0 | 0
452.2 | Lichtruf- und Klingelanlagen | 0 |  | St. | 0 | 0 | 0 | 0
452.3 | Türsprech- und Türöffnungsanlagen | 0 |  | St. | 0 | 0 | 0 | 0
453 | Zeitdienstanlagen | 0 |  |  | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Uhren- und Zeiterfassungsanlagen
453.1 | Uhrenanlagen | 0 |  | St. | 0 | 0 | 0 | 0
453.2 | Zeiterfassungsanlagen | 0 |  | St. | 0 | 0 | 0 | 0
454 | Elektroakustische Anlagen | 0 |  |  | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Beschallungsanlagen, Konferenz- und Dolmetscheranlagen, Gegen- und Wechselsprechanlagen
454.1 | Beschallungsanlagen | 0 |  | St. | 0 | 0 | 0 | 0
454.2 | Konferenz- und Dolmetscheranlagen | 0 |  | St. | 0 | 0 | 0 | 0
454.3 | Gegen- und Wechselsprechanlagen | 0 |  | St. | 0 | 0 | 0 | 0
455 | Audiovisuelle Medien- und Antennenanlagen | 0 |  |  | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: AV-Medienanlagen, soweit nicht in anderen Kostengruppen erfasst, einschließlich der Sende- und Empfangsantennenanlagen und der Umsetzer
455.1 | Fernseh- und Rundfunkempfangsanlagen | 0 |  | St. | 0 | 0 | 0 | 0
455.2 | Fernseh- und Rundfunkverteilanlagen | 0 |  | St. | 0 | 0 | 0 | 0
455.3 | Fernseh- und Rundfunkzentralen | 0 |  | St. | 0 | 0 | 0 | 0
455.4 | Videoanlagen | 0 |  | St. | 0 | 0 | 0 | 0
455.5 | Funk-, Sende- und Empfangsanlagen | 0 |  | St. | 0 | 0 | 0 | 0
455.6 | Funkzentralen | 0 |  | St. | 0 | 0 | 0 | 0
456 | Gefahrenmelde- und Alarmanlagen | 0 |  |  | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Brand-, Überfall-, Einbruchmeldeanlagen, Wächterkontrollanlagen, Zugangskontrollanlagen, Überwachungsanlagen im privaten und öffentlichen Raum
456.1 | Brandmeldeanlagen | 0 |  | St. | 0 | 0 | 0 | 0
456.2 | Überfall-/Einbruchmeldeanlagen | 0 |  | St. | 0 | 0 | 0 | 0
456.3 | Wächterkontrollanlagen | 0 |  | St. | 0 | 0 | 0 | 0
456.4 | Zugangskontrollanlagen | 0 |  | St. | 0 | 0 | 0 | 0
456.5 | Raumbeobachtungsanlagen | 0 |  | St. | 0 | 0 | 0 | 0
456.6 | Videoüberwachungsanlagen | 0 |  | St. | 0 | 0 | 0 | 0
457 | Datenübertragungsnetze | 0 |  |  | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Netze zur Datenübertragung (Sprache, Text und Bild), soweit nicht in anderen Kostengruppen erfasst, Verlegesysteme, soweit nicht in der KG 444 erfasst
457.1 | Datenübertragungsnetze | 0 |  | St. | 0 | 0 | 0 | 0
458 | Verkehrsbeeinflussungsanlagen | 0 |  |  | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Verkehrssignalanlagen, elektronische Anzeigetafeln, Mautsysteme, Parkleitsysteme, Verkehrstelematik (Soweit erforderlich kann die Verkehrstelematik entsprechend der KG 480 weiter untergliedert werden.)
458.1 | Verkehrssignalanlagen | 0 |  | St. | 0 | 0 | 0 | 0
458.2 | elektronische Anzeigetafeln | 0 |  | St. | 0 | 0 | 0 | 0
458.3 | Mautsysteme, Mautzahlung | 0 |  | St. | 0 | 0 | 0 | 0
458.4 | Mautsysteme, Mautüberwachung | 0 |  | St. | 0 | 0 | 0 | 0
458.5 | Parkleitsysteme | 0 |  | St. | 0 | 0 | 0 | 0
458.6 | Verkehrstelematik | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
459 | Sonstiges zur KG 450 | 0 |  |  | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Fernwirkanlagen
459.1 | Verlegesysteme | 0 |  | m | 0 | 0 | 0 | 0
459.2 | Personenleitsysteme | 0 |  | m | 0 | 0 | 0 | 0
459.3 | Parkhausleitsysteme | 0 |  | m | 0 | 0 | 0 | 0
459.4 | Fernwirkanlagen | 0 |  | St. | 0 | 0 | 0 | 0
460 | Förderanlagen | 0 |  |  | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen:
461 | Aufzugsanlagen | 0 |  |  | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Personenaufzüge, Lastenaufzüge
461.1 | Personenaufzüge | 0 |  | St. | 0 | 0 | 0 | 0
461.2 | Lastenaufzüge | 0 |  | St. | 0 | 0 | 0 | 0
461.3 | Kleingüteraufzüge | 0 |  | St. | 0 | 0 | 0 | 0
462 | Fahrtreppen, Fahrsteige | 0 |  |  | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Fahrtreppen, Fahrsteige
462.1 | Fahrtreppen | 0 |  | St. | 0 | 0 | 0 | 0
462.2 | Fahrsteige | 0 |  | St. | 0 | 0 | 0 | 0
463 | Befahranlagen | 0 |  |  | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Fassadenaufzüge und andere Befahranlagen
463.1 | Fassadenbefahranlagen | 0 |  | St. | 0 | 0 | 0 | 0
464 | Transportanlagen | 0 |  |  | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Automatische Warentransportanlagen, Aktentransportanlagen, Rohrpostanlagen
464.1 | Automatische Warentransportanlagen | 0 |  | St. | 0 | 0 | 0 | 0
464.2 | Kleingüterförderungsanlagen | 0 |  | St. | 0 | 0 | 0 | 0
464.3 | Rohrpostanlagen | 0 |  | St. | 0 | 0 | 0 | 0
465 | Krananlagen | 0 |  |  | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Krananlagen einschließlich Hebezeugen
465.1 | Krananlagen | 0 |  | St. | 0 | 0 | 0 | 0
466 | Hydraulikanlagen | 0 |  |  | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Hydraulikanlagen einschließlich hydraulischer Antriebe für mechanische Baukonstruktionen (z. B. für Toranlagen, Brücken, Ausleger, Entnahmeanlagen an Talsperren) sowie im Stahlwasserbau (z. B. für Schleusentore, Docktore, Wehrverschlüsse), soweit nicht in den KG 461 bis 465 und 469 erfasst
466.1 | Hydraulikanlagen | 0 |  | St. | 0 | 0 | 0 | 0
469 | Sonstiges zur KG 460 | 0 |  |  | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Hebebühnen, Parksysteme
469.1 | Hebebühnen | 0 |  | St. | 0 | 0 | 0 | 0
469.2 | Parksysteme | 0 |  | St. | 0 | 0 | 0 | 0
470 | Nutzungsspezifische und verfahrenstechnische Anlagen | 0 |  |  | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Mit dem Bauwerk fest verbundene Anlagen, die der besonderen Zweckbestimmung dienen, jedoch ohne die baukonstruktiven Einbauten (KG 380) Für die Abgrenzung gegenüber der KG 600 ist maßgebend, dass die nutzungsspezifischen Anlagen durch ihre Beschaffenheit und die Art ihres Einbaus technische und planerische Maßnahmen erforderlich machen (z. B. Anfertigen von Ausführungszeichnungen, Berechnungen, Anschließen von anderen technischen Anlagen).
471 | Küchentechnische Anlagen | 0 |  |  | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Küchentechnische Anlagen zur Zubereitung, Ausgabe und Lagerung von Speisen und Getränken einschließlich zugehöriger Kälteanlagen
471.1 | Großküchenanlagen | 0 |  | m² | 0 | 0 | 0 | 0
471.2 | Haushalts-/Stationsküchen | 0 |  | m² | 0 | 0 | 0 | 0
471.3 | Teeküchen | 0 |  | m² | 0 | 0 | 0 | 0
472 | Wäscherei-, Reinigungs- und badetechnische Anlagen | 0 |  |  | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Wäscherei- und Reinigungsanlagen einschließlich zugehöriger Wasseraufbereitung, Desinfektions- und Sterilisationseinrichtungen; Aufbereitungsanlagen für Schwimmbeckenwasser, soweit nicht in der KG 410 erfasst
472.1 | Wäschereianlagen | 0 |  | m² | 0 | 0 | 0 | 0
472.2 | Anlagen der chemischen Reinigung | 0 |  | m² | 0 | 0 | 0 | 0
472.3 | Medizinische Gerätereinigungsanlagen | 0 |  | m² | 0 | 0 | 0 | 0
472.4 | Bettenreinigungsanlage | 0 |  | m² | 0 | 0 | 0 | 0
472.5 | Sterilisationanlagen | 0 |  | m² | 0 | 0 | 0 | 0
472.6 | Schwimmbeckenanlagen | 0 |  | St. | 0 | 0 | 0 | 0
472.7 | Saunaanlagen | 0 |  | St. | 0 | 0 | 0 | 0
472.8 | Medizinische Badeanlagen | 0 |  | St. | 0 | 0 | 0 | 0
472.9 | Whirlpools | 0 |  | St. | 0 | 0 | 0 | 0
473 | Medienversorgungsanlagen, Medizin- und labortechnische Anlagen | 0 |  |  | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Zentralen für technische und medizinische Gase, Drucklufterzeugung, Vakuumerzeugung, Flüssigchemikalien, Lösungsmittel und vollentsalztes Wasser; Leitungen, Armaturen und Übergabestationen für technische und medizinische Gase, Druckluft, Vakuum, Flüssigchemikalien, Lösungsmittel und vollentsalztes Wasser; Diagnosegeräte, Behandlungsgeräte, OP-Einrichtungen und Hilfseinrichtungen für Menschen mit Behinderungen; Abzüge und Spülen; Wand- und Doppelarbeitstische; Medienzellen
473.1 | Zentralen für technische und medizinische Gase, Drucklufterzeugung, Vakuumerzeugung, Flüssigchemikalien, Lösungsmittel und vollentsalztes Wasser | 0 |  | St. | 0 | 0 | 0 | 0
473.2 | Leitungen, Armaturen und Übergabestationen für technische und medizinische Gase, Druckluft, Vakuum, Flüssigchemikalien, Lösungsmittel und vollentsalztes Wasser | 0 |  | m | 0 | 0 | 0 | 0
473.3 | Diagnosegeräte, Behandlungsgeräte, OP-Einrichtungen und Hilfseinrichtungen für Menschen mit Behinderungen | 0 |  | St. | 0 | 0 | 0 | 0
473.4 | Abzüge und Spülen | 0 |  | St. | 0 | 0 | 0 | 0
473.5 | Wand- und Doppelarbeitstische | 0 |  | St. | 0 | 0 | 0 | 0
473.6 | Medienzellen | 0 |  | St. | 0 | 0 | 0 | 0
474 | Feuerlöschanlagen | 0 |  |  | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Sprinkler- und Gaslöschanlagen, Löschwasserleitungen, Wandhydranten, Handfeuerlöscher
474.1 | Sprinkleranlagen | 0 |  | St. | 0 | 0 | 0 | 0
474.2 | CO2-Löschanlagen | 0 |  | St. | 0 | 0 | 0 | 0
474.3 | Löschwasserleitungen | 0 |  | m | 0 | 0 | 0 | 0
474.4 | Wandhydranten | 0 |  | St. | 0 | 0 | 0 | 0
474.5 | Feuerlöschgeräte | 0 |  | St. | 0 | 0 | 0 | 0
475 | Prozesswärme-, kälte- und -luftanlagen | 0 |  |  | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Wärme-, Kälte- und Kühlwasserversorgungsanlagen (z. B. für Produktion-, Forschung und Sportanlagen), soweit nicht in anderen Kostengruppen erfasst; Farbnebelabscheideanlagen, Prozessfortluftsysteme, Absauganlagen
475.1 | Wärmeerzeugungsanlagen | 0 |  | St. | 0 | 0 | 0 | 0
475.2 | Wärmeverteilleitungen | 0 |  | m | 0 | 0 | 0 | 0
475.3 | Kälteerzeugungsanlagen | 0 |  | St. | 0 | 0 | 0 | 0
475.4 | Kälteverteilleitungen | 0 |  | m | 0 | 0 | 0 | 0
475.5 | Farbnebel-Abscheideanlagen | 0 |  | m³/h | 0 | 0 | 0 | 0
475.6 | Prozess-Fortluftanlagen | 0 |  | m³/h | 0 | 0 | 0 | 0
475.7 | Absaugeanlagen | 0 |  | m³/h | 0 | 0 | 0 | 0
476 | Weitere Nutzungsanlagen | 0 |  |  | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Abfall- und Medienentsorgungsanlagen, Staubsauganlagen, Bühnentechnische Anlagen, Tankstellen- und Waschanlagen, Taumittelsprüh- und Enteisungsanlagen
476.1 | Abfallentsorgungsanlagen | 0 |  | St. | 0 | 0 | 0 | 0
476.2 | Sonderabfallentsorgungsanlagen | 0 |  | St. | 0 | 0 | 0 | 0
476.3 | Medienentsorgungsanlagen | 0 |  | St. | 0 | 0 | 0 | 0
476.4 | Staubsauganlagen | 0 |  | St. | 0 | 0 | 0 | 0
476.5 | Bühnentechnische Anlagen, Obermaschinen | 0 |  | St. | 0 | 0 | 0 | 0
476.6 | Bühnentechnische Anlagen, Untermaschinen | 0 |  | St. | 0 | 0 | 0 | 0
476.7 | Fahrzeugwaschanlagen | 0 |  | St. | 0 | 0 | 0 | 0
476.8 | Betankungsanlagen | 0 |  | St. | 0 | 0 | 0 | 0
477 | Verfahrenstechnische Anlagen, Wasser, Abwasser und Gase | 0 |  |  | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Verfahrenstechnische Anlagen für Wassergewinnung, Abwasserbehandlung und -entsorgung (z. B. Anlagen der Wassergewinnung, Wasseraufbereitungsanlagen, Abwassereinigungsanlagen, Schlammbehandlungsanlagen, Regenwasserbehandlungsanlagen, Grundwasserdekontaminierungsanlagen), Anlagen für die Ver- und Entsorgung mit Gasen (z. B. Odorieranlagen)
477.1 | Trinkwasseraufbereitungsanlagen | 0 |  | St. | 0 | 0 | 0 | 0
477.2 | Abwasseraufbereitungsanlagen | 0 |  | St. | 0 | 0 | 0 | 0
477.3 | Schlammbehandlungsanlagen | 0 |  | St. | 0 | 0 | 0 | 0
477.4 | Regenwasserbehandlungsanlagen | 0 |  | St. | 0 | 0 | 0 | 0
477.5 | Grundwasserdekontaminierungsanlagen | 0 |  | St. | 0 | 0 | 0 | 0
477.6 | Gasbehandlungsanlagen | 0 |  | St. | 0 | 0 | 0 | 0
478 | Verfahrenstechnische Anlagen, Feststoffe, Wertstoffe und Abfälle | 0 |  |  | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Anlagen für die Ver- und Entsorgung mit Feststoffen; Anlagen der Abfallentsorgung (z. B. für Kompostwerke, Mülldeponien, Verbrennungsanlagen, Pyrolyseanlagen, mehrfunktionale Aufbereitungsanlagen für Wertstoffe)
478.1 | Feststoffbehandlungsanlagen | 0 |  | St. | 0 | 0 | 0 | 0
478.2 | Abfallbehandlungsanlagen | 0 |  | St. | 0 | 0 | 0 | 0
478.3 | Verbrennungsanlagen | 0 |  | St. | 0 | 0 | 0 | 0
478.4 | Pyrolyseanlagen | 0 |  | St. | 0 | 0 | 0 | 0
478.5 | Wertstoffaufbereitungsanlagen | 0 |  | St. | 0 | 0 | 0 | 0
479 | Sonstiges zur KG 470 | 0 |  |  | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Entnahmeanlagen an Talsperren (hinsichtlich Wassermenge und Wassergüte) einschließlich der Entnahmeleitungen, der Antriebe und aller Anlagenteile (z. B. Armaturen, Formstücke, Pass- und Ausbaustücke, Sonderbauteile); Messtechnische Überwachungsanlagen an Stauanlagen (z. B. Pegel, geodätische Messpunkte, mobile Messgeräte, Lote, Thermometer, Sickerwasser-, Grundwasser- und Sohlwasserdruckmesseinrichtungen) einschließlich Übertragungssystemen
479.1 | Entnahmeanlagen an Talsperren | 0 |  | St. | 0 | 0 | 0 | 0
479.2 | Entnahmeleitungen an Talsperren | 0 |  | m | 0 | 0 | 0 | 0
479.3 | Überwachungsanlagen an Stauanlagen | 0 |  | St. | 0 | 0 | 0 | 0
480 | Gebäude- und Anlagenautomation | 0 |  |  | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Überwachungs-, Steuer-, Regel- und Optimierungseinrichtungen zur automatischen Durchführung von technischen Funktionsabläufen
481 | Automationseinrichtungen | 0 |  |  | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Automationsstationen, Bedien-, Anzeige- und Ausgabeeinrichtungen, Hard- und Software, Lizenzen, Funktionen, Schnittstellen, Feldgeräte, Programmiereinrichtungen
481.1 | Automationseinrichtungen | 0 |  | St. | 0 | 0 | 0 | 0
482 | Schaltschränke, Automationsschwerpunkte | 0 |  |  | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Schaltschränke zur Aufnahme von Automationseinrichtungen, Leistungs-, Steuerungs- und Sicherungsbaugruppen
482.1 | Schaltschränke, Automationsschwerpunkte | 0 |  | St. | 0 | 0 | 0 | 0
483 | Automationsmanagement | 0 |  |  | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Übergeordnete Einrichtungen für Automation und Management, Bedien-, Anzeige- und Ausgabeeinrichtungen, Hard- und Software, Lizenzen, Funktionen, Schnittstellen
483.1 | Automationsmanagement | 0 |  | St. | 0 | 0 | 0 | 0
484 | Kabel, Leitungen und Verlegesysteme | 0 |  |  | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Kabel, Leitungen und Verlegesysteme, soweit nicht in anderen Kostengruppen erfasst
484.1 | Kabel, Leitungen und Verlegesysteme | 0 |  | St. | 0 | 0 | 0 | 0
485 | Datenübertragungsnetze | 0 |  |  | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Netze zur Datenübertragung, soweit nicht in anderen Kostengruppen erfasst
485.1 | Datenübertragungsnetze | 0 |  | St. | 0 | 0 | 0 | 0
489 | Sonstiges zur KG 480 | 0 |  |  | 19 | 0 | 0 | 0
489.1 | Gebäude- und Anlagenautomation sonstiges | 0 |  | St. | 0 | 0 | 0 | 0
490 | Sonstige Maßnahmen für technische Anlagen | 0 |  | BGF/m² | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Technische Anlagen und übergreifende Maßnahmen im Zusammenhang mit den technischen Anlagen, die nicht einzelnen Kostengruppen der KG 400 zugeordnet werden können oder die nicht in der KG 390 oder der KG 590 erfasst sind
491 | Baustelleneinrichtung | 0 |  |  | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Einrichten, Vorhalten, Betreiben und Räumen der übergeordneten Baustelleneinrichtung für technische Anlagen ( z. B. Material- und Geräteschuppen, Lager-, Wasch-, Toiletten- und Aufenthaltsräume, Bauwagen, Misch- und Transportanlagen, Energie- und Bauwasseranschlüsse, Baustraßen, Lager- und Arbeitsplätze, Verkehrssicherungen, Abdeckungen, Bauschilder, Bau- und Schutzzäune, Baubeleuchtung, Baustrom, Bauwasser
492 | Gerüste | 0 |  |  | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Auf-, Um-, und Abbauen sowie Vorhalten von Gerüsten
493 | Sicherungsmaßnahmen | 0 |  |  | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Sicherungsmaßnahmen an bestehenden Bauwerken (z. B. Unterfangungen, Abstützungen)
494 | Abbruchmaßnahmen | 0 |  |  | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Abbruch- und Demontagearbeiten einschließlich Zwischenlagern wieder verwendbarer Teile, Abfuhr des Abbruchmaterials, soweit nicht in anderen Kostengruppen erfasst
495 | Instandsetzungen | 0 |  |  | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Maßnahmen zur Wiederherstellung des zum bestimmungsgemäßen Gebrauch geeigneten Zustandes, soweit nicht in anderen Kostengruppen erfasst
496 | Materialentsorgung | 0 |  |  | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Entsorgung von Materialien und Stoffen, die bei dem Abbruch, bei der Demontage und bei dem Ausbau von Anlagenteilen oder bei der Erstellung einer Bauleistung anfallen zum Zweck des Recyclings oder der Deponierung
497 | Zusätzliche Maßnahmen | 0 |  |  | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Zusätzliche Maßnahmen bei der Erstellung von technischen Anlagen (z. B. Schutz von Personen und Sachen sowie betriebliche Sicherungsmaßnahmen beim Bauen unter Betrieb); Reinigung vor der Inbetriebnahme; Maßnahmen aufgrund von Forderungen des Wasser-, Landschafts-, Lärm- und Erschütterungsschutzes während der Bauzeit; Schlechtwetter und Winterbauschutz, Erwärmung der technischen Anlagen, Schneeräumung
498 | Provisorische technische Anlagen | 0 |  |  | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Erstellung, Betrieb und Beseitigung provisorischer technischer Anlagen, Anpassung der technischen Anlagen bis zur Inbetriebnahme der endgültigen technischen Anlagen
499 | Sonstiges zur KG 490 | 0 |  |  | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Technische Anlagen und Maßnahmen, die mehrere Kostengruppen betreffen; Baustellengemeinkosten
500 | Außenanlagen und Freiflächen | 0 |  | AF/m² | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Bauleistungen und Lieferungen zur Herstellung von Außenanlagen der Bauwerke sowie von Freiflächen, die selbstständig und unabhängig der Bauwerke sind, mit den dazugehörigen baulichen Anlagen, Baukonstruktionen oder technischen Anlagen Dazu gehören auch die mit baulichen Anlagen fest verbundenen Einbauten, die der besonderen Zweckbestimmung dienen sowie übergreifende Maßnahmen. Die Kosten von Außenanlagen und Freiflächen, die unterbaut sind (z. B von Tiefgaragen, Untergeschossen, Tunneln), sind bei den betreffenden Kostengruppen auszuweisen. Bei Umbauten und Modernisierungen von Außenanlagen und Freiflächen zählen hierzu auch die Kosten von Teilabbruch-, Instandsetzungs-, Sicherungs- und Demontagearbeiten. Die Kosten sind bei den betreffenden Kostengruppen auszuweisen. Außerhalb des Grundstücks liegende Anlagen des Verkehrs und technische Anlagen zur Erschließung des Grundstücks gehören zur KG 200. Die mit dem Bauwerk verbundenen Fassaden-, Wand-, Dach- und Innenraumbegrünungen sowie landschaftsgestalterische Einbauten gehören zur KG 300. Eigenständige Bauwerke von Infrastrukturanlagen gehören zur KG 300 und KG 400.
510 | Erdbau | 0 |  | AF/m² | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Oberbodenarbeiten und Bodenarbeiten, Erdbaumaßnahmen, Baugruben, Dämme, Einschnitte, Wälle, Hangsicherungen
511 | Herstellung | 0 |  | AF/m² | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Bodenabtrag und Bodensicherung einschließlich Oberboden sowie Bodenauftrag; Aushub von Baugruben und Baugräben einschließlich der Arbeitsräume und Böschungen; Lagern, Bodenlieferung und Bodenabfuhr; Verfüllungen und Hinterfüllungen; Planum, Mulden, Bankette
512 | Umschließung | 0 |  | AF/m² | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Verbau und Sicherung von Baugruben, Baugräben, Dämmen, Wällen und Einschnitten (z. B. Schlitz-, Pfahl-, Spund-, Trägerbohl-, Injektions- und Spritzbetonsicherung) einschließlich der Verankerungen, Absteifungen und Böschungen
513 | Wasserhaltung | 0 |  | AF/m² | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Beseitigung des Grund- und Schichtenwassers während der Bauzeit
514 | Vortrieb | 0 |  | AF/m² | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Erdausbruch unter Tage einschließlich Stützung und Sicherung
519 | Sonstiges zur KG 510 | 0 |  | AF/m² | 19 | 0 | 0 | 0
520 | Gründung, Unterbau | 0 |  | AF/m² | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Gründungs- und Unterbaumaßnahmen von Außenanlagen und Freiflächen einschließlich der zugehörigen Erdarbeiten und Sauberkeitsschichten, soweit nicht in der KG 510 erfasst
521 | Baugrundverbesserung | 0 |  | AF/m² | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Bodenaustausch, Verdichtung, Einpressung, Ankerung, Stützmaßnahmen, Bodenlockerung, Verlegung von Geotextilien
522 | Gründungen und Bodenplatten | 0 |  | AF/m² | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Einzelfundamente, Streifenfundamente, Fundament-, Sohl- und Bodenplatten
523 | Gründungsbeläge | 0 |  | AF/m² | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Beläge auf Sohl-, Boden- und Fundamentplatten (z. B. Estriche, Dichtungs-, Dämm-, Schutz- und Nutzschichten)
524 | Abdichtungen und Bekleidungen | 0 |  | AF/m² | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Konstruktionsschichten unterhalb der Sohl-, Boden- und Fundamentplatte, Abdichtungen und Bekleidungen der Gründung einschließlich Dämmungen sowie Filter-, Trenn-, Sauberkeits- und Schutzschichten
525 | Dränagen | 0 |  | AF/m² | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Leitungen, Schächte, Packungen, Pumpensümpfe, Tiefenentwässerung, Oberflächenentwässerung
529 | Sonstiges zur KG 520 | 0 |  | AF/m² | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen:
530 | Oberbau, Deckschichten | 0 |  | AF/m² | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Oberbau-und Deckschichten von Außenanlagen und Freiflächen; Oberbau und Deckschichten mit oder ohne Bindemittel von befestigten Flächen einschließlich Bettungsmaterialien, Fugenfüllungen, Markierungen und Einfassungen (z. B. Borde, Kantensteine)
531 | Wege | 0 |  | AF/m² | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Oberbau und Deckschichten von Flächen für den Fuß- und Radverkehr
532 | Straßen | 0 |  | AF/m² | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Oberbau- und Deckschichten von Flächen für den Leicht- und Schwerverkehr sowie für Fußgängerzonen mit Anlieferungsverkehr
533 | Plätze, Höfe, Terassen | 0 |  | AF/m² | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Terrassen Oberbau- und Deckschichten von Platzflächen, Innenhöfen, Terrassen und Sitzplätzen
534 | Stellplätze | 0 |  | AF/m² | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Stellplätze Oberbau- und Deckschichten von Flächen für den ruhenden Verkehr
535 | Sportplatzflächen | 0 |  | AF/m² | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Oberbau- und Deckschichten von Sportplatzflächen
536 | Spielplatzflächen | 0 |  | AF/m² | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Oberbau- und Deckschichten von Spielplatzflächen
537 | Gleisanlagen | 0 |  | AF/m² | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Gleise, Weichen und Gleisabschlüsse einschließlich Schwellen
538 | Flugplatzflächen | 0 |  | AF/m² | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Oberbau und Deckschichten beispielsweise von Hubschrauberlandeplätzen
539 | Sonstiges zur KG 530 | 0 |  | AF/m² | 19 | 0 | 0 | 0
540 | Baukonstruktionen | 0 |  | AF/m² | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Baukonstruktionen in Außenanlagen und Freiflächen, die eigenständig und unabhängig von Bauwerken sind Die Bodenarbeiten und Erdbaumaßnahmen gehören zur KG 510, die Gründungs- und Unterbaumaßnahmen zur KG 520. Baukonstruktionen, die eigenständige Bauwerke darstellen, werden in der KG 300 erfasst.
541 | Einfriedungen | 0 |  | AF/m² | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Einfriedungen Zäune, Mauern, Türen, Tore, Schutzgitter, Schrankenanlagen
542 | Schutzkonstruktionen | 0 |  | AF/m² | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Lärmschutzwände, Sichtschutzwände, Schutzgitter; Konstruktionen für beispielsweise Sonnenschutz einschließlich Antrieben
543 | Wandkonstruktionen | 0 |  | AF/m² | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Stütz- und Schwergewichtsmauern, elementierte Konstruktionen einschließlich Bekleidungen, füllender Teile und Abdichtungen
544 | Rampen, Treppen, Tribünen | 0 |  | AF/m² | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Rampen, Treppen und Tribünen einschließlich Geländern, Handläufen und Absturzsicherungen
545 | Überdachungen | 0 |  | AF/m² | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Überdachungen, Unterstände, Wetterschutzkonstruktionen und Pergolen einschließlich deren Stützkonstruktionen
546 | Stege | 0 |  | AF/m² | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Stege und kleinere Brücken für den Fuß- und Radverkehr sowie Bootsstege einschließlich Rampen, Stufen, Treppen, Geländern, Handläufen, Absturzsicherungen und Wetterschutz
547 | Kanal- und Schachtkonstruktionen | 0 |  | AF/m² | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Rohrkanäle und -schächte, Leerrohre für technische Anlagen
548 | Wasserbecken | 0 |  | AF/m² | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Wasserbecken, Schwimmbecken, Schwimmteiche
549 | Sonstiges zur KG 540 | 0 |  | AF/m² | 19 | 0 | 0 | 0
550 | Technische Anlagen | 0 |  | AF/m² | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Technische Anlagen in Außenanlagen einschließlich der Ver- und Entsorgung des Bauwerks sowie in Freiflächen, die eigenständig und unabhängig von Bauwerken sind Die Bodenarbeiten und Erdbaumaßnahmen gehören zur KG 510, die Gründungs- und Unterbaumaßnahmen zur KG 520.
551 | Abwasseranlagen | 0 |  | AF/m² | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Abwasserleitungen, häusliche Kläranlagen, Oberflächen- und Bauwerksentwässerungsanlagen, Sammelgruben, Abscheider, Hebeanlagen
552 | Wasseranlagen | 0 |  | AF/m² | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Brunnenanlagen, Zisternen, Druckerhöhungsanlagen, Wasserversorgungsleitungen, Löschwasseranlagen, Beregnungsanlagen
553 | Anlagen für Gase und Flüssigkeiten | 0 |  | AF/m² | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Leitungen für Gase und wassergefährdende Flüssigkeiten, Flüssiggasanlagen
554 | Wärmeversorgungsanlagen | 0 |  | AF/m² | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Wärmeerzeugungsanlagen, Wärmeversorgungsleitungen, Freiflächen- und Rampenheizungen
555 | Raumlufttechnische Anlagen | 0 |  | AF/m² | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Anlagenteile der Raumlufttechnik (z. B. Außenluftansaugung, Fortluftausblas, Erdwärmetauscher, Kälteversorgung)
556 | Elektrische Anlagen | 0 |  | AF/m² | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Elektrische Anlagen für Starkstrom (z. B. für Stromversorgungsleitungen, Freilufttrafostationen, Eigenstromerzeugungsanlagen); Außenbeleuchtungsanlagen, Beleuchtungsanlagen für Wege, Straßen, Plätze und Flächen für den ruhenden Verkehr sowie Flutlichtanlagen und Fahrleitungsanlagen einschließlich der Maste und Befestigungen
557 | Kommunikations-, sicherheits und informationstechnische Anlagen | 0 |  | AF/m² | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Anlagen, Automation Leitungsnetze, Beschallungsanlagen, Zeitdienstanlagen und Verkehrssignalanlagen, elektronische Anzeigetafeln, Objektsicherungsanlagen, Parkleitsysteme
558 | Nutzungsspezifische Anlagen | 0 |  | AF/m² | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Medienversorgungsanlagen, Tankanlagen, badetechnische Anlagen
559 | Sonstiges zur KG 550 | 0 |  | AF/m² | 19 | 0 | 0 | 0
560 | Einbauten in Außenanlagen und Freiflächen | 0 |  | AF/m² | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Freiflächen Einbauten in Außenanlagen und Freiflächen, die eigenständig und unabhängig von Bauwerken sind Die Erdbaumaßnahmen gehören zur KG 510, die Gründungs- und Unterbaumaßnahmen zur KG 520.
561 | Allgemeine Einbauten | 0 |  | AF/m² | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Wirtschaftsgegenstände (z. B. Sitzmöbel, Fahrradständer, Pflanzbehälter, Abfallbehälter, Fahnenmaste, Absperrpoller, Stoßabweiser)
562 | Besondere Einbauten | 0 |  | AF/m² | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Einbauten in Spielplätzen (z. B. Spielgeräte und Klettereinrichtungen); Einbauten für Sportanlagen, Freizeitanlagen und Tiergehege
563 | Orientierungs- und Informationssysteme | 0 |  | AF/m² | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Einbauten, die der Orientierung und Information dienen (z. B. für Flucht, Rettung, Orientierung, Werbung)
569 | Sonstiges zur KG 560 | 0 |  | AF/m² | 19 | 0 | 0 | 0
570 | Vegetationsflächen | 0 |  | AF/m² | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Die Erdbaumaßnahmen gehören zur KG 510.
571 | Vegetationstechnische Bodenbearbeitung | 0 |  | AF/m² | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Vorbereitung von Pflanzflächen durch Oberbodenauftrag, Oberbodenlockerung, Fräsen, Planieren; Bodenverbesserung (z. B. Düngung, Bodenhilfsstoffe und Zwischenbegrünungen)
572 | Sicherungsbauweisen | 0 |  | AF/m² | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Vegetationsstücke, Geotextilien, Flechtwerk, Böschungssicherungen, Flächensicherungen
573 | Pflanzflächen | 0 |  | AF/m² | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Pflanzung von Gehölzen und Stauden einschließlich Feinplanum und Fertigstellungspflege
574 | Rasen- und Saatflächen | 0 |  | AF/m² | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Aussaat von Saatgut und Rasen sowie Verlegung von Fertigrasen einschließlich Feinplanum und Fertigstellungspflege
579 | Sonstiges zur KG 570 | 0 |  | AF/m² | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Entwicklungspflege von Pflanz-, Rasen- und Saatflächen
580 | Wasserflächen | 0 |  | AF/m² | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Naturnahe Wasserflächen, Bäche, Teiche und Seen einschließlich Sohl- und Uferausbildung sowie Uferbefestigung Die Erdbaumaßnahmen gehören zur KG 510.
581 | Befestigungen | 0 |  | AF/m² | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Tragschichten einschließlich Bodensubstraten, Kies- und Schotterschichten sowie Wasserbausteinbettungsschichten, soweit nicht unter anderen Kostengruppen erfasst
582 | Abdichtungen | 0 |  | AF/m² | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Abdichtungen Planum, Planumsschutzschichten, Frostschutzschichten, Bewehrungs-, Trenn-, Filter- und Dichtungsschichten; Schutzschichten
583 | Bepflanzungen | 0 |  | AF/m² | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Bepflanzungen Unterwasser- und Wasserpflanzen, Röhrichte, Bepflanzungen der Wasserwechselzonen
589 | Sonstiges zur KG 580 | 0 |  | AF/m² | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Entwicklungspflege von Bepflanzungen
590 | Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen und Freiflächen | 0 |  | AF/m² | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Anlagen und übergreifende Maßnahmen im Zusammenhang mit den Außenanlagen und Freiflächen, die nicht einzelnen Kostengruppen der KG 500 zugeordnet werden können oder die nicht in der KG 390 oder der KG 490 erfasst sind
591 | Baustelleneinrichtung | 0 |  | AF/m² | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Baustelleneinrichtung Einrichten, Vorhalten, Betreiben und Räumen der übergeordneten Baustelleneinrichtung für Außenanlagen und Freiflächen (z. B. Material- und Geräteschuppen, Lager-, Wasch-, Toiletten- und Aufenthaltsräume, Bauwagen, Misch- und Transportanlagen, Energie- und Bauwasseranschlüsse, Baustraßen, Lager- und Arbeitsplätze, Verkehrssicherungen, Abdeckungen, Bauschilder, Bau- und Schutzzäune, Baubeleuchtung, Baustrom, Bauwasser)
592 | Gerüste | 0 |  | AF/m² | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Auf-, Um-, und Abbauen sowie Vorhalten von Gerüsten
593 | Sicherungsmaßnahmen | 0 |  | AF/m² | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Sicherungsmaßnahmen an bestehenden baulichen Anlagen (z. B. Unterfangungen, Abstützungen)
594 | Abbruchmaßnahmen | 0 |  | AF/m² | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Abbruch- und Demontagearbeiten einschließlich Zwischenlagern wiederverwendbarer Teile, Abfuhr des Abbruchmaterials, soweit nicht in anderen Kostengruppen erfasst
595 | Instandsetzungen | 0 |  | AF/m² | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Maßnahmen zur Wiederherstellung des zum bestimmungsgemäßen Gebrauch geeigneten Zustandes, soweit nicht in anderen Kostengruppen erfasst
596 | Materialentsorgung | 0 |  | AF/m² | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Entsorgung von Materialien und Stoffen, die bei dem Abbruch, bei der Demontage und bei dem Ausbau von Außenanlagen und Freiflächen oder bei der Erstellung einer Bauleistung anfallen zum Zweck des Recyclings oder der Deponierung
597 | Zusätzliche Maßnahmen | 0 |  | AF/m² | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Zusätzliche Maßnahmen bei der Erstellung von Außenanlagen und Freiflächen (z. B. Schutz von Personen und Sachen sowie betriebliche Sicherungsmaßnahmen beim Bauen unter Betrieb); Reinigung vor Inbetriebnahme; Maßnahmen aufgrund von Forderungen des Wasser-, Landschafts-, Lärm- und Erschütterungsschutzes während der Bauzeit; Schlechtwetter und Winterbauschutz, Erwärmung, Schneeräumung
598 | Provisorische Außenanlagen und Freiflächen | 0 |  | AF/m² | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Erstellung, Betrieb und Beseitigung provisorischer Außenanlagen und Freiflächen, Anpassung der Außenanlagen und Freiflächen bis zur Inbetriebnahme der endgültigen Außenanlagen und Freiflächen
599 | Sonstiges zur KG 590 | 0 |  | AF/m² | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Anlagen und Maßnahmen, die mehrere Kostengruppen betreffen; Baustellengemeinkosten
600 | Ausstattung und Kunstwerke | 0 |  | BGF/m² | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Bewegliche oder ohne besondere Maßnahmen zu befestigende Sachen, die zur Ingebrauchnahme, zur allgemeinen Benutzung oder zur künstlerischen Gestaltung des Bauwerks sowie der Außenanlagen und Freiflächen dienen (siehe Anmerkungen zu den KG 380 und 470)
610 | Allgemeine Ausstattung | 0 |  | BGF/m² | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Möbel und Geräte (z. B. Sitz- und Liegemöbel, Schränke, Regale, Tische); Textilien (z. B. Vorhänge, Wandbehänge, lose Teppiche, Wäsche); Hauswirtschafts-, Garten- und Reinigungsgeräte
620 | Besondere Ausstattung | 0 |  | BGF/m² | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Ausstattungsgegenstände, die der besonderen Zweckbestimmung eines Objekts dienen (z. B. wissenschaftliche, medizinische, technische Geräte)
630 | Informationstechnische Ausstattung | 0 |  | BGF/m² | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: DV-Geräte (z. B. Server, PC sowie periphere Geräte und Zubehör)
640 | Künstlerische Ausstattung | 0 |  | BGF/m² | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Künstlerische Ausstattung oder Gestaltung des Bauwerks sowie der Außenanlagen und Freiflächen
641 | Kunstobjekte | 0 |  | BGF/m² | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Kunstwerke (z. B. Skulpturen, Objekte, Gemälde, Möbel, Antiquitäten, Altäre, Taufbecken)
642 | Künstlerische Gestaltung des Bauwerks | 0 |  | BGF/m² | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Künstlerisch gestaltete Teile des Bauwerks (z. B. Malereien, Reliefs, Mosaiken, künstlerische Glas-, Schmiede-, Steinmetzarbeiten)
643 | Künstlerische Gestaltung der Außenanlagen und Freiflächen | 0 |  | BGF/m² | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Künstlerisch gestaltete Teile der Außenanlagen und Freiflächen (z. B. Malereien, Reliefs, Mosaiken, künstlerische Glas-, Schmiede-, Steinmetzarbeiten)
649 | Sonstiges zur KG 640 | 0 |  | BGF/m² | 19 | 0 | 0 | 0
690 | Sonstige Ausstattung | 0 |  | BGF/m² | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Schilder, Wegweiser, Informations- und Werbetafeln
700 | Baunebenkosten | 0 |  | BGF/m² | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Leistungen, die neben den Bauleistungen und Lieferungen für das Bauprojekt erforderlich sind (z. B. Leistungen des Bauherren, Vorbereitung der Objektplanung, Leistungen der Objekt- und Fachplanung, künstlerische Leistungen und allgemeine Baunebenkosten)
710 | Bauherrenaufgaben | 0 |  | BGF/m² | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Selbst wahrgenommene oder übertragene Aufgaben
711 | Projektleitung | 0 |  | BGF/m² | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Zielvorgaben, Überwachung und Vertretung der Bauherreninteressen
712 | Bedarfsplanung | 0 |  | BGF/m² | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Bedarfs-, Betriebs- und Organisationsplanung beispielsweise zur betrieblichen Organisation, zur Arbeitsplatzgestaltung, zur Erstellung von Raum- und Funktionsprogrammen, zur betrieblichen Ablaufplanung und zur Inbetriebnahme des Objekts
713 | Projektsteuerung | 0 |  | BGF/m² | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Projektsteuerungsleistungen sowie andere Leistungen, die sich mit der übergeordneten Steuerung und Kontrolle von Projektorganisation, Terminen, Kosten, Qualitäten und Quantitäten befassen
714 | Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination | 0 |  | BGF/m² | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Planungs- und Koordinationsleistungen für die Arbeitssicherheit und den Gesundheitsschutz auf der Baustelle
715 | Vergabeverfahren | 0 |  | BGF/m² | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Verhandlungsverfahren, wettbewerblicher Dialog
719 | Sonstiges zur KG 710 | 0 |  | BGF/m² | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Baubetreuung, Umweltbaubegleitung, Rechtsberatung, Steuerberatung, Streitbeilegung (außergerichtliche und gerichtliche), Nachhaltigkeitskoordinierung bzw. -auditierung, Management zur Inbetriebnahme des Objekts
720 | Vorbereitung der Objektplanung | 0 |  | BGF/m² | 19 | 0 | 0 | 0
721 | Untersuchungen | 0 |  | BGF/m² | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Standortanalysen, Baugrundgutachten, Gutachten für die Verkehrsanbindung, Bestandsanalysen (z. B. Untersuchungen zum Gebäudebestand bei Umbau- und Modernisierungsmaßnahmen); Untersuchungen im Rahmen von artenschutzrechtlichen Prüfungen, floristische und faunistische Untersuchungen; Untersuchungen zu Altlasten, Kampfmitteln und kulturhistorischen Funden
722 | Wertermittlungen | 0 |  | BGF/m² | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Gutachten zur Ermittlung von Gebäudewerten, soweit nicht in der KG 126 erfasst
723 | Städtebauliche Leistungen | 0 |  | BGF/m² | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Bauleitplanung einschließlich Umweltbericht und städtebaulicher Entwurf, städtebauliche Rahmenpläne
724 | Landschaftsplanerische Leistungen | 0 |  | BGF/m² | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Landschaftsplan, Grünordnungsplan, Biotopvernetzungsplanungen, Umweltprüfung, Umweltverträglichkeitsstudie, landschaftspflegerische Begleitplanung, Eingriffs- und Ausgleichsplanung
725 | Wettbewerbe | 0 |  | BGF/m² | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Durchführung von Ideenwettbewerben und Realisierungswettbewerben
729 | Sonstiges zur KG 720 | 0 |  | BGF/m² | 19 | 0 | 0 | 0
730 | Objektplanung | 0 |  | BGF/m² | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Planung und Überwachung der Ausführung
731 | Gebäude und Innenräume | 0 |  | BGF/m² | 19 | 0 | 0 | 0
732 | Freianlagenplanung | 0 |  | BGF/m² | 19 | 0 | 0 | 0
733 | Ingenieurbauwerke | 0 |  | BGF/m² | 19 | 0 | 0 | 0
734 | Verkehrsanlagen | 0 |  | BGF/m² | 19 | 0 | 0 | 0
739 | Sonstiges zur KG 730 | 0 |  | BGF/m² | 19 | 0 | 0 | 0
740 | Fachplanung | 0 |  | BGF/m² | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Planung und Überwachung der Ausführung
741 | Tragwerksplanung | 0 |  | BGF/m² | 19 | 0 | 0 | 0
742 | Technische Ausrüstung | 0 |  | BGF/m² | 19 | 0 | 0 | 0
743 | Bauphysik | 0 |  | BGF/m² | 19 | 0 | 0 | 0
744 | Geotechnik | 0 |  | BGF/m² | 19 | 0 | 0 | 0
745 | Ingenieurvermessung | 0 |  | BGF/m² | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Planungs- und baubezogene vermessungstechnische Leistungen; die grundstücksbezogenen Leistungen für die Grenzvermessung sowie für die Übernahme in das Liegenschaftskataster gehören zur KG 121.
746 | Lichttechnik, Tageslichttechnik | 0 |  | BGF/m² | 19 | 0 | 0 | 0
747 | Brandschutz | 0 |  | BGF/m² | 19 | 0 | 0 | 0
748 | Altlasten, Kampfmittel, kulturhistorische Funde | 0 |  | BGF/m² | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Funde Planungen für Altlastenbeseitigung, Kampfmittelräumung und die Sicherung kulturhistorischer Funde
749 | Sonstiges zur KG 740 | 0 |  | BGF/m² | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Fassadenplanung, Geothermie
750 | Künstlerische Leistungen | 0 |  | BGF/m² | 19 | 0 | 0 | 0
751 | Kunstwettbewerbe | 0 |  | BGF/m² | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Durchführung von Wettbewerben zur Erarbeitung eines Konzepts für Kunstwerke oder künstlerisch gestaltete Bauteile
752 | Honorare | 0 |  | BGF/m² | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Geistig-schöpferische Leistungen für Kunstwerke oder künstlerisch gestaltete Bauteile, soweit nicht in der KG 640 erfasst
759 | Sonstiges zur KG 750 | 0 |  | BGF/m² | 19 | 0 | 0 | 0
760 | Allgemeine Baunebenkosten | 0 |  | BGF/m² | 19 | 0 | 0 | 0
761 | Gutachten und Beratung | 0 |  | BGF/m² | 19 | 0 | 0 | 0
762 | Prüfungen, Genehmigungen, Abnahmen | 0 |  | BGF/m² | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Prüfungen, Genehmigungen und Abnahmen (z. B. Prüfung der Tragwerksplanung, Konformitätsprüfungen von Nachhaltigkeitsauditierungen)
763 | Bewirtschaftungskosten | 0 |  | BGF/m² | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Baustellenbewachung, Nutzungsentschädigungen während der Bauzeit; Gestellung des Baustellenbüros für Planer und Bauherrn sowie dessen Beheizung, Beleuchtung und Reinigung
764 | Bemusterungskosten | 0 |  | BGF/m² | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Modellversuche, Musterstücke, Eignungsversuche, Eignungsmessungen
765 | Betriebskosten nach der Abnahme | 0 |  | BGF/m² | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Kosten für den vorläufigen Betrieb insbesondere der technischen Anlagen nach der Abnahme bis zur Inbetriebnahme
766 | Versicherungen | 0 |  | BGF/m² | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Bauherrenhaftpflichtversicherung, Bauwesenversicherung
769 | Sonstiges zur KG 760 | 0 |  | BGF/m² | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Vervielfältigung und Dokumentation, Versand- und Kommunikationskosten, Veranstaltungen (z. B. Grundsteinlegung, Richtfest)
790 | Sonstige Baunebenkosten | 0 |  | BGF/m² | 19 | 0 | 0 | 0
791 | Bestandsdokumentation | 0 |  | BGF/m² | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Liegenschafts- und Gebäudebestandsdokumentation als Grundlage für die Nutzung (z. B. Vermessung, Fachdatenerhebung)
799 | Sonstiges zur KG 790 | 0 |  | BGF/m² | 19 | 0 | 0 | 0
800 | Finanzierung | 0 |  | BGF/m² | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Kosten, die im Zusammenhang mit der Finanzierung des Bauprojekts bis zum Beginn der Nutzung anfallen
810 | Finanzierungsnebenkosten | 0 |  | BGF/m² | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Kosten für die Finanzierungsplanung und die Beschaffung von Finanzierungsmitteln, Gerichts- und Notargebühren für die mit der Finanzierung verbundenen Eintragungen und Löschungen im Grundbuch
820 | Fremdkapitalzinsen | 0 |  | BGF/m² | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Zinsen für das zur Finanzierung beschaffte Fremdkapital bis zum Beginn der Nutzung
830 | Eigenkapitalzinsen | 0 |  | BGF/m² | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Eigenkapitalzinsen Kalkulatorische Zinsen für das zur Finanzierung eingesetzte Eigenkapital bis zum Beginn der Nutzung
840 | Bürgschaften | 0 |  | BGF/m² | 19 | 0 | 0 | 0 | Anmerkungen: Gebühren für Zahlungsbürgschaften
850 | Sonstige Finanzierungskosten | 0 |  | BGF/m² | 19 | 0 | 0 | 0