## Geräteliste Klasse 1 + 2
Geräteverzeichnis und DGUV V3 Prüfung Schutzklasse 1 + 2
Firma
Objekt:
Kostenstelle:
Prüfer:
Auf dieser Liste werden alle ortsveränderlichen Geräte der Schutzklasse 1 und 2, z.B. Staubsauger, Akkuschrauber, Einscheibenmaschinen, Scheuersaugautomaten, Hochdruckreiniger, Waschmaschinen und Trockner, Elektro-Parkettstripper, Mehrfachstecker, Verlängerungskabel und Kabeltrommeln, usw. aufgelistet. Diese Geräte müssen von einer Elektrofachkraft jährlich geprüft werden.
Gerätebezeichnung | Gerätenummer | Objekt / Standort | geprüft am | Prüfung in Ordnung? Ja Nein | Unterschrift Prüfer

## Geräteliste Klasse 3 + Büro
Geräteverzeichnis und DGUV V3 Prüfung Schutzklasse 3 + Bürogeräte
Firma
Objekt:
Kostenstelle:
Prüfer:
Auf dieser Liste werden alle ortsveränderlichen Geräte der Schutzklasse 3 und Bürogeräte, z.B. Computer, Bildschirme, Drucker, Laptops aufgeführt. Diese Geräte müssen von einer Elektrofachkraft alle 2 Jahre geprüft werden.
Gerätebezeichnung | Gerätenummer | Objekt / Standort | geprüft am | Prüfung in Ordnung? Ja Nein | Unterschrift Prüfer

## Prüfprotokoll
Prüfprotokoll nach DGUV V 3 ( DIN VDE 0701 und 0702) gemäß DGUV Information 203-070 (bisher BGI 5090)
Objekt:
Anschrift:
Name Prüfer
Prüfdatum:
Prüfgerät:
Erstprüfung nach VDE 0701 | j / n | Wiederholungsprüfung nach VDE 0702 | j / n | Prüfung nach VDE 0701 = Prüfung nach Reparatur | j / n
Maschinenart
Typ
Hersteller
Nummer
|  | i.O. | n.i.O
Sichtprüfung | Gerät
Zuleitung
Typenschild
|  | Grenzwerte |  |  | Messwerte
| Schutzklasse | I | II
Schutzleiterstrom | I PE | < 3,5 | / | mA |  | mA
Differenzstrom | I Delta | < 3,5 | < 0,5 | mA |  | mA
Laststrom/Typenschild | I Last/max. | 16 | 16 | A |  | A
Schutzleiterwiderstand | R PE | < 0,3 | / | Ohm |  | Ohm
Isolationswiderstand | R ISO | > 1,0 | > 2,0 | MOhm |  | MOhm
Ersatzableitstrom | I EA | < 3,5 | < 0,5 | mA |  | mA
Berührungsstrom | I B | < 0,5 | < 0,5 | mA |  | mA
Funktionsprüfung
Gesamtprüfergebnis
Maßnahmen (wenn n.i.O.)
Unterschrift Prüfer

## Tabelle1 (hidden)
Alpha Gebäudereinigung
AKS
ATOS Klinikservice
AWO
Bio-Lifestyle
BKS
BMS
BRAUN Clean-Service Sachsen
BRAUN Clean-Service Süd-West
Bremer Gebäudereinigung
Coffee friends Partner
Curare Wied
Die Kantine
DKSS
DSE
Filia
FKS
FPS
G. Schumacher
GaLa-Bau G. Schumacher
Gebäudereinigung Troost
Geiger FM Akademie & Recruiting
Geiger FM Dienstleistungsgruppe Holding
Geiger FM IT Service
Geiger FM Reinigung Süd Augsburg
Geiger FM Reinigung Süd Friedrichshafen
Geiger FM Reinigung Süd Karlsruhe
Geiger FM Reinigung Süd Memmingen
Geiger FM Reinigung Süd München
Geiger FM Reinigung Süd Nürnberg
Geiger FM Reinigung Süd Raubling
Geiger FM Reinigung Süd Ulm
Geiger FM Reinigung Süd Weilheim
Geiger FM Technik West
Geiger FM Verwaltungs
Geiger Gebäudemanagement & Technik
gfp real estate concepts GmbH
GLW
GS-Gebäudeservice
GTS
HealthCare Consulting
HealthCare FM Solutions Beteiligungs
HMS
IB Service
Integratex
J&K Lausser Regeltechnik
Jankowsky
KBW
KDS Süd Dietmannsried
KDS Textilservice
KDS Waiblingen
KAS
KSE Enzensberg
KSH
KSI
KSL
KSP
KSU
KTT
Max Schmidt Augsburg
Max Schmidt München
MEDIAN Service II
MKS
msa
NKS
OAL
ODIG
OKS
Parat
ReLog
Rigternik
Schötz Ingenieurbüro
Schuster Gebäudereinigung
Servus
SKS
SMS
SRK
Sternenhimmel
SWL
UKS
VBB
Voralpen Resort Allgäu Betriebs
WSG
ZKS

## Liste (hidden)
Alpha Gebäudereinigung
AKS
ATOS Klinikservice
AWO
Bio-Lifestyle
BKS
BMS
BRAUN Clean-Service Sachsen
BRAUN Clean-Service Süd-West
Bremer Gebäudereinigung
Coffee friends Partner
Curare Wied
Die Kantine
DKSS
DSE
Filia
FKS
FPS
G. Schumacher
GaLa-Bau G. Schumacher
Gebäudereinigung Troost
Geiger FM Akademie & Recruiting
Geiger FM Dienstleistungsgruppe Holding
Geiger FM IT Service
Geiger FM Reinigung Süd Augsburg
Geiger FM Reinigung Süd Friedrichshafen
Geiger FM Reinigung Süd Karlsruhe
Geiger FM Reinigung Süd Memmingen
Geiger FM Reinigung Süd München
Geiger FM Reinigung Süd Nürnberg
Geiger FM Reinigung Süd Raubling
Geiger FM Reinigung Süd Ulm
Geiger FM Reinigung Süd Weilheim
Geiger FM Technik West
Geiger FM Verwaltungs
Geiger Gebäudemanagement & Technik
gfp real estate concepts GmbH
GLW
GS-Gebäudeservice
GTS
HealthCare Consulting
HealthCare FM Solutions Beteiligungs
HMS
IB Service
Integratex
J&K Lausser Regeltechnik
Jankowsky
KBW
KDS Süd Dietmannsried
KDS Textilservice
KDS Waiblingen
KAS
KSE Enzensberg
KSH
KSI
KSL
KSP
KSU
KTT
Max Schmidt Augsburg
Max Schmidt München
MEDIAN Service II
MKS
msa
NKS
OAL
ODIG
OKS
Parat
ReLog
Rigternik
Schötz Ingenieurbüro
Schuster Gebäudereinigung
Servus
SKS
SMS
SRK
Sternenhimmel
SWL
UKS
VBB
Voralpen Resort Allgäu Betriebs
WSG
ZKS