## Amortisationsrechnung
LEDoptix Amortisationsrechner
Hinweise zur Bedienung des Amortisationsrechners
Investitionskosten für Beleuchtung
Vorhandene Leuchten | Anzahl | Leistung [W] | Vorschalt-gerät | Leistung [W] | LED-Ersatz | Stückzahl | Leistung [W] | Stück-kosten | Kosten | Grundsätzlich ist die Bedienung des Rechners ganz einfach. Sie füllen einfach alle gelb markierten Felder nach bestem Wissen und Gewissen aus und erhalten dann unten in den hellgrünen Feldern eine Angabe über Ihre Einsparungen. Bei den Leuchten können Sie über das sich öffnenende Menu eine Vorauswahl treffen. Die Anschlussleistungen werden automatisch berechnet. Hinweis zu Vorschaltgeräten: Bei Leuchtstofflampen mit Starter wählen Sie bitte "KVG" oder "VVG" aus. (bei Leuchten älter 15 Jahre meist KVG, sonst EVG) Bei Leuchtstofflampen ohne Starter wählen Sie bitte "EVG" aus. Bei HQL-Leuchten wählen Sie bitte "EVG" aus. Bei Halogenlampen wählen Sie bitte "keines" aus. Abschätzung der Umrüstung: Wenn Sie schon ein Angebot von uns oder einem Elektrinstallateur vorliegen haben, können Sie hier schon die Kosten eintragen. Wenn Sie Ihre Leuchten selbst umrüsten oder die Kosten nicht berücksichtigen wollen, lassen Sie diese Felder einfach frei. Angaben zu Energiekosten: Die Angaben zu den Kosten pro Kilowattstunde entnehmen Sie bitte Ihrer letzten Stromrechnung. Stromrechnungen sind oft etwas unübersichtlich aufgebaut. Die korrekte Angabe in €/kWh erhalten Sie am einfachsten wenn Sie den kompletten Netto-Rechnungsbetrag Ihrer Stromrechnung durch die gesamt verbrauchten Kilowattstunden teilen. Dieser Wert sollte i.d.R. zwischen 0,18 und 0,25 €/kWh liegen (bei KMU's und Schwerindustrie ggf. niedriger).
Leuchte, einflammig, 150 cm | 100 | 58 | EVG | 63 | LED-Röhre 150 cm, 25 W | 100 | 25 | 30 | 3000
|  | 0 | keines |  |  |  | 0 |  | 0
|  | 0 | keines |  |  |  | 0 |  | 0
|  | 0 | keines |  |  |  | 0 |  | 0
|  | 0 | keines |  |  |  | 0 |  | 0
|  | 5800 |  |  |  |  | 2500 |  | 3000
Abschätzung der Umrüstung
Arbeit | [5 empty] | Stückzahl |  | Stück- kosten | Kosten
Schätzung Tausch- und Umrüstkosten pro Leuchte (Schätzung) | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
Entsorgung pro Röhre (basierend auf unverbindlichen Marktpreisen) | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
Umrüstung GESAMT | [8 empty] | 0
Betriebskosten & Amortisation
Energiekosten [€/kWh] | 0.2 |  |  |  | aus Ihrer Stromrechnung
Betriebsdauer pro Tag [h] | 10 |  |  |  | entspricht 50 h Betrieb pro Woche
Werktage pro Woche | 5
Betriebsdauer pro Jahr [h] | 2600
Energiekosten / Jahr mit LED | 1300
Energiekosten / Jahr konventionell | 3016
Energiekostenersparnis pro Kalenderjahr | 1716 |  |  |  |  | Stromersparnis pro Kalenderjahr |  | 8580 kWh
Amortisation in Kalendertagen [d] inkl. Umrüstung und Entsorgung | 639 |  |  |  |  | CO2-Einsparung pro Kalenderjahr |  | 5 Tonnen
= 1 Jahr(e) und 274 Tage für die Refinanzierung
Bitte beachten Sie, dass die errechneten Werte unverbindlich sind und LEDoptix keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben und errechneten Werte übernehmen kann.

## Vorgaben
Bisherige Beleuchtung | Wattage | LED Beleuchtung | Wattage | Vorschaltgerät
Leuchte, einflammig, 150 cm | 58 | LED-Röhre 150 cm, 22 W | 22 | KVG
Leuchte, zweiflammig, 150 cm | 116 | LED-Röhre 150 cm, 25 W | 25 | VVG
Leuchte, einflammig, 120 cm | 36 | LED-Röhre 150 cm, 30 W | 30 | EVG
Leuchte, zweiflammig, 120 cm | 72 | LED-Röhre 120 cm, 20 W | 20 | keines
Leuchte, dreiflammig, 60 cm | 54 | LED-Röhre 90 cm, 18 W | 18
Leuchte, vierflammig, 60 cm | 72 | LED-Röhre 60 cm, 10 W | 10
HQL-Leuchte, 250 Watt | 250 | LED-Panel, 595x595 o. 620x620 | 40
HQL-Leuchte, 400 Watt | 400 | LED-Hallenleuchte, 80 W | 80
HQL-Leuchte, 500 Watt | 500 | LED-Hallenleuchte, 100 W | 100
Halogenstrahler, 250 Watt | 250 | LED-Hallenleuchte, 120 W | 120
Halogenstrahler, 400 Watt | 400 | LED-Hallenleuchte, 150 W | 150
Halogenstrahler, 500 Watt | 500 | LED-Hallenleuchte, 160 W | 160
|  | LED-Hallenleuchte, 200 W | 200
|  | LED-Hallenleuchte, 300 W | 300
|  | LED-Hallenleuchte, 400 W | 400
|  | LED-Wannenleuchte, 40 W | 40
|  | LED-Wannenleuchte, 60 W | 60
|  | LED-Aussenleuchte, 50 W | 50
|  | LED-Aussenleuchte, 80 W | 80
|  | LED-Aussenleuchte, 140 W | 140
|  | LED-Arbeitsleuchten, 40 W | 40
|  | LED-Arbeitsleuchten, 60 W | 60